## 表紙
工事名称 | 山田図書館空調機更新工事
工事場所 | 嘉麻市 上山田地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
図書館空調機更新工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
図書館空調機更新工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
図書館空調機更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
図書館空調機更新工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備工事 | 機器設備
1
式
空気調和設備工事 | ダクト設備
1
式
空気調和設備工事 | 配管設備
1
式
空気調和設備工事 | 電気設備
1
式
空気調和設備工事 | 撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
図書館 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエアコン | 冷房能力45.0kw以上
リプレースY | 暖房能力50.0kw以上
GR高効率室外機 | PUHY－RP450DMG9－E 同等以上
ビル用マルチエアコン | PUHY－RP224DMG9 同等以上
リプレースY |  | 2
GR高効率室外機 |  |  | 台
分岐管キット | CMY－RP400BKG4 同等以上
1
台
ビル用マルチ | 冷房能力4.5kw以上
2方向天井カセット形 | 暖房能力5.0kw以上 | 3
室内機 | PLFY－MP45LM 同等以上 |  | 台
カセット用 | CMP－P45LWHG6 同等以上
化粧パネル |  | 3
（塗装パネル） |  |  | 面
ビル用マルチ | 冷房能力5.6kw以上
天井埋込形室内機 | 暖房能力6.3kw以上 | 6
| PEFY－MP56M 同等以上 |  | 台
MAスマートリモコン | PAR－46MA 同等以上
9
個
空冷設備用機器 | 冷房能力50.0kw以上
床置ダクト形 | 暖房能力56.0以上
標準室外機 | PUHV－P280SDMJ3 同等以上
2
台
床置ダクト形 | PFAV－P560DMJ3 同等以上
室内機 |  | 1
台
分岐管キット | CMY－S100BKJ 同等以上
1
台
搬入・据付費
1
式
天井解体復旧費
1
式
消耗品及び雑材
1
式
現場雑工事費
1
式
運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
図書館 |  | 空気調和設備工事 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管工事費 | 既設接続費
1
式
保温工事費
1
式
消耗品及び雑材
1
式
現場雑工事費
1
式
運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
図書館 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管工事費 | 既設接続費
1
式
冷媒配管
気密試験費 |  | 1
式
配管化粧カバー
1
式
消耗品及び雑材 | 付属金物共
1
式
現場雑工事費
1
式
運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
図書館 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工費 | 既設接続費
1
式
消耗品及び雑材
1
式
現場雑工事費
1
式
運搬費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
図書館 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | 既設接続費
1
式
冷媒回収費
1
式
発生材処分費
1
式
消耗品及び雑材
1
式
現場雑工事費
1
式
運搬費
1
式

## 別紙明細
共通仮設費（積上） 共通費別紙明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積上共通仮設 | 楊重費
1
式
ラフテレーンクレーン | 25t吊 オペレータ共
| 低騒音型 | 2
台・日
計