## 旧宮野小<まとめ>
名 称 | 摘 要 | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
旧宮野小学校等解体
|  | 1 | 式
Ａ．建築解体撤去
|  | 1 | 式
Ｂ．外構撤去
|  | 1 | 式
Ｃ．電気設備撤去
|  | 1 | 式
Ｄ．機械設備撤去
直接工事費 計
|  | 1 | 式
共通仮設費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
一般管理費
|  | 1 | 式
工事価格 計
|  | 1 | 式
消費税相当額
|  | 1 | 式
工事費
計 |  |  |  |  | 0

## 科目別内訳書
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ａ 建築解体撤去
|  | 式 | 1
Ａ(1).建築解体撤去(校舎棟)
|  | 式 | 1
Ａ(2).建築解体撤去(体育館)
|  | 式 | 1
Ａ(3).建築解体撤去(付属建物)
合計

## 中科目内訳書校舎棟
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ａ(1).建築解体撤去(校舎棟)
| 0 | 式 | 1 |  |  | 0
1.直接仮設
|  | 式 | 1
2.解体工事
|  | 式 | 1
3.ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ解体
|  | 式 | 1
4.発生材運搬・積み込み
|  | 式 | 1
5.発生材処分
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
計

## 細目別内訳書校舎
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１.仮設工事
| 手摺先行ｸｻﾋﾞ緊結式足場 | ㎡ | 2160
外部足場 | W900 10.0未満 2か月
|  | ㎡ | 2160
防音ｼｰﾄ張り
|  | ㎡ | 1561
内部足場 | 脚立
汲み取り便槽消毒
|  | 式 | 1
生徒女子便所 | 53.2m3
|  | 箇所 | 2
消毒代
|  | 式 | 1
生徒男子便所 | 25.3m3
|  | 箇所 | 1
消毒代
|  | 式 | 3
職員便所 | 2.1m3
|  | 箇所 | 3
消毒代
|  | 式 | 1
厨房便所 | 0.5m3
|  | 箇所 | 1
消毒代
| 隔離シート厚0.15ｍｍ2重 | ㎡ | 1840
床養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有処理
| 隔離シート厚0.08ｍｍ1重 | ㎡ | 2160
壁養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有処理
|  | ㎡ | 1840
清掃跡片付け | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有処理
計
0
２.解体工事 | RC2F 1929.0m2
0
【く体】
0
杭引き抜き
| 0 | 台 | 1
重機器具運搬費 | 懸垂式クローラークレーン
|  | 式 | 1
機械組立解体費
|  | ｍ | 864
PC杭引抜き費 | φ350ｘ8ｍ 108本
|  | ｍ | 117
PC杭引抜き費 | φ350ｘ9ｍ 13本
|  | 式 | 1
ケーシング加工損耗費 | φ500(導水管x2箇所)1本
|  | 日 | 21
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | 0.45m3クラス(杭頭出し・埋め戻し)本
|  | 日 | 21
発電機損料
|  | 日 | 21
コンプレッサー損料
|  | 式 | 1
足場鉄板損料
|  | m3 | 212
砕石とりこわし
0 | 0 | m3 | 69.2
捨てｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 326
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 148
土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 1113
地上ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 94.3
埋め戻し(杭引き抜き部) | 購入土
【仕上】
外部
|  | ㎡ | 1242
ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水撤去 | 平場 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
0
|  | ㎡ | 198
ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水撤去 | 立上がり ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
|  | ｍ | 316
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10*10
|  | ｍ | 316
防水押えｱﾝｸﾞﾙ
|  | ㎡ | 17.4
押さえﾓﾙﾀﾙ撤去 | t60
|  | m3 | 6.5
押さえｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | t105
| 集塵装置付 | ㎡ | 2008
壁 ｳｫ-ﾙｺｰﾄ撤去 | ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
|  | ㎡ | 61.7
軽鉄天井下地撤去 | 25型 @300
|  | ㎡ | 61.7
軒天ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去
|  | ｍ | 115
竪樋撤去 | VP120
|  | ｍ | 12.7
ﾈｯﾄﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H1500
|  | ｍ | 73.5
鋼製手摺撤去 | H400
|  | ｍ | 17.5
鋼製手摺撤去 | φ42.7
|  | か所 | 15
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | φ120 ﾀﾃ型
|  | m3 | 1.9
ﾌｪﾝｽ基礎撤去
|  | か所 | 3
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | φ120 中間
|  | ｍ | 105
ｶ-ﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150*170 コの字型
|  | ㎡ | 510
ｶﾞﾗｽ撤去 | t3
|  | ㎡ | 34.4
ｶﾞﾗｽ撤去 | t4
|  | ㎡ | 22.3
ｶﾞﾗｽ撤去 | t5
|  | ㎡ | 5.9
ｶﾞﾗｽ撤去 | t6.8
|  | ｍ | 1068
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 10*10
0
|  | ㎡ | 203
鋼製建具撤去 | AD
|  | ㎡ | 418
鋼製建具撤去 | AW
|  | ㎡ | 12
鋼製建具撤去 | SD
|  | ｍ | 1012
ｻｯｼ額縁撤去
|  | ｍ | 6.7
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ撤去 | 屋根+屋根 ｽﾃﾝﾚｽW350
|  | ｍ | 15.9
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ撤去 | 外壁+外壁 ｽﾃﾝﾚｽW220
|  | か所 | 3
便槽撤去
|  | ㎡ | 1780
内部造作解体
|  | ㎡ | 1740
壁 VP塗装飛散防止剤吹付
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | ㎡ | 1740
壁 VP塗装撤去 | ﾓﾙﾀﾙはがし
|  | ㎡ | 619
天井 石綿板撤去 | t6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | ㎡ | 14.1
天井 有孔石綿板撤去 | t4 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
計
3.ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ解体
| 0 | 式 | 1
巻上機
|  | 式 | 1
制御盤
|  | 式 | 1
昇降路スイッチ
|  | 式 | 1
レール
|  | 式 | 1
かご室
|  | 式 | 1
オモリ
|  | 式 | 1
出入口扉
|  | 式 | 1
電線関係
4.発生材運搬・積み込み
| 0 | m3 | 2123
発生材積み込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 131
発生材積み込み | 内装材類
0 | 0
|  | m3 | 1629
発生材運搬 | 有筋コンクリート
|  | m3 | 69.2
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | m3 | 411
ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | m3 | 14
ｶﾞﾗｽ.陶磁器類
|  | m3 | 73
木材類
|  | m3 | 1.3
繊維くず
|  | m3 | 9.9
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
|  | m3 | 3.1
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | m3 | 43.5
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
0
5.発生材処分
|  | t | 3910
発生材処分費 | 有筋コンクリート
|  | t | 159
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0 |  | t | 945
ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | t | 35
ｶﾞﾗｽ.陶磁器類
|  | m3 | 73
木材類
|  | m3 | 1.3
繊維くず
|  | m3 | 7.9
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
|  | m3 | 3.1
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | m3 | 43.5
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
|  | t | 182
有価物 | 鉄くず
|  | t | 7.1
ｱﾙﾐくず
|  | t | 0.3
ｽﾃﾝﾚｽくず
0

## 中科目内訳書体育館
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ａ(2).建築解体撤去(体育館) | S2F 654.0m2
| 0 | 式 | 1 |  |  | 0
1.直接仮設
|  | 式 | 1
2.解体工事
|  | 式 | 1 |  |  | 0
3.発生材運搬・積み込み
|  | 式 | 1
４.発生材処分
0 | 0 |  |  |  |  | 0
計
0

## 細目別内訳書体育館1
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１.仮設工事
| 手摺先行ｸｻﾋﾞ緊結式足場 | ㎡ | 990
外部足場 | W900 10.0未満 2か月
|  | ㎡ | 990
防音ｼｰﾄ張り | 2か月
|  | ㎡ | 32.9
内部足場 | 脚立
汲み取り便槽消毒
0
体育館
|  | 式 | 1
女子便所 | 1m3
|  | 箇所 | 1
消毒代
|  | 式 | 1
男子便所 | 1m3
|  | 箇所 | 1
消毒代
0
２.解体工事
0 | 0
【く体】
|  | m3 | 96.6
砕石とりこわし
0 | 0 | m3 | 7.3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 74.1
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 74.7
土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 2.4
地上ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | ㎡ | 654
鉄骨造上屋解体
【仕上】
外部
|  | ㎡ | 72.9
軽鉄天井下地 | 25型 @300
|  | ㎡ | 64.5
軒天 石綿大平板撤去 | t6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | ㎡ | 8.4
軒天 ｹｲｶﾙ板撤去 | t4 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | ｍ | 97.5
U型側溝撤去
|  | ㎡ | 48.3
ｶﾞﾗｽ撤去 | t3
|  | ㎡ | 16.7
ｶﾞﾗｽ撤去 | t4
|  | ㎡ | 19
ｶﾞﾗｽ撤去 | t5
|  | ㎡ | 101
ｽﾚｰﾄ撤去 | t15 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | ㎡ | 117
ﾎﾟﾘｶﾎﾞﾈｰﾄ撤去 | t3
|  | ｍ | 431
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 10*10
|  | ㎡ | 2.6
鋼製建具撤去 | AD
0
|  | ㎡ | 74.8
鋼製建具撤去 | AW
|  | ㎡ | 14.8
鋼製建具撤去 | SD
|  | ㎡ | 318
鋼製建具撤去 | SW
0 | 0 | か所 | 2
便槽撤去
( 内部 )
|  | ㎡ | 20.4
床 長尺塩ビｼｰﾄ撤去 | t2.8
|  | ㎡ | 497
鋼製床組撤去
|  | ㎡ | 559
床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 | t18
|  | ㎡ | 559
床 下地ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | t16.5
|  | ㎡ | 74.9
木造床組撤去 | 束ﾀﾃ
|  | ㎡ | 11.4
床 塩ビｼｰﾄ撤去 | t2.5
|  | ㎡ | 12.6
床 下地合板撤去 | t12
|  | ㎡ | 1.2
床 塩ビﾀｲﾙ撤去 | t2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | ｍ | 148
木製巾木撤去 | H100 t4
|  | ｍ | 10.3
塩ビ巾木撤去 | H100 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | ｍ | 2.3
上框撤去
|  | ㎡ | 663
壁 ﾗﾜﾝ合板撤去 | t6
|  | ㎡ | 663
壁下地胴縁撤去
|  | ㎡ | 58.4
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去
|  | ㎡ | 58.4
壁下地同縁組撤去
|  | ㎡ | 51
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | t100
|  | ㎡ | 32.9
軽鉄天井下地撤去 | 19型 @300
|  | ㎡ | 20.4
天井 大平板撤去 | t6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | ㎡ | 12.6
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | t9
|  | ㎡ | 7.9
軽鉄天井下地 | 25型 @300
|  | ㎡ | 7.9
天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
|  | か所 | 1
用具庫 木製棚撤去 | 2500*450*1500
|  | か所 | 2
便所 手洗い撤去 | 1230*400*700 ｺﾝｸﾘｰﾄ製
|  | か所 | 2
便所 掃除具入れ撤去
|  | 式 | 1
体育館 体育施設撤去
|  | か所 | 1
体育館 ﾊﾟｲﾌﾟ椅子収納撤去 | 3030*900
|  | か所 | 2
壁掛け 木彫刻撤去 | 2400*1500
|  | ㎡ | 39.6
ｽﾃｰｼﾞ 膜関連撤去 | 10.7*3.7
|  | か所 | 8
ｽﾃｰｼﾞ 木製可動ｽﾃｰｼﾞ撤去 | 1800*600*200
|  | か所 | 1
放送室 木製階段撤去
|  | か所 | 1
放送室 木製移動階段撤去
|  | か所 | 1
控え室 木製階段撤去
|  | か所 | 1
控え室 木製移動階段撤去
|  | か所 | 1
控え室 演台撤去 | 1500*850*1080
|  | か所 | 1
ｺﾝﾛ台撤去 | L600
|  | か所 | 1
換気線ｶﾊﾞｰ撤去
|  | か所 | 1
吊戸棚撤去 | L1000
|  | か所 | 1
流し台撤去 | L1000
0
|  | か所 | 1
控え室.2 木製棚撤去 | 1500*300*1500
|  | ㎡ | 24
和室 造作解体
|  | ㎡ | 107
体育館 防球ﾈｯﾄ撤去 | L17850*6000
|  | か所 | 2
玄関 下足箱 | 2700*300*2000
|  | ㎡ | 3.5
玄関 スノコ板
|  | m3 | 0.6
ﾎﾟｽﾄ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去
|  | ㎡ | 2.7
ｶﾞﾗｽ撤去 | t4
|  | ㎡ | 19.7
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去
|  | ㎡ | 7.1
木製建具撤去 | F
|  | ㎡ | 24.8
木製建具撤去 | WD
|  | ㎡ | 2.7
木製建具撤去 | WW
3.発生材運搬・積み込み
| 0 | m3 | 278
発生材積み込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 64.1
発生材積み込み | 内装材類
0 | 0
|  | m3 | 77
発生材運搬 | 有筋コンクリート
|  | m3 | 81.4
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | m3 | 118
ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | m3 | 1.4
ｶﾞﾗｽ.陶磁器類
|  | m3 | 59.6
木材類
|  | m3 | 1.1
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
|  | m3 | 1.4
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | m3 | 2
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
4.発生材処分
|  | t | 185
発生材処分費 | 有筋コンクリート
|  | t | 187
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0 |  | t | 271
ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | t | 3.5
ｶﾞﾗｽ.陶磁器類
|  | m3 | 59.6
木材類
|  | m3 | 1.1
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
|  | m3 | 1.4
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | m3 | 2
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
|  | t | 63.8
有価物 | 鉄くず
|  | t | 0.8
ｱﾙﾐくず

## 細目別内訳書付属建物
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ａ(3).付属建物撤去
| 0 |  |  |  |  | 0
1.解体工事
| 0 | ㎡ | 38.3
飼育小屋１ 撤去 | 6600*5800
|  | ㎡ | 3.8
飼育小屋2 撤去 | 1910*2000
|  | ㎡ | 20
渡り廊下撤去 | S1F
|  | m3 | 1.6
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 2.4
土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
小計
2.発生材運搬・積み込み
発生材積み込み
|  | m3 | 4
発生材積み込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 4.21
内装材類
発生材運搬
|  | m3 | 4
発生材運搬 | 有筋コンクリート
|  | m3 | 4.2
木材類
小計
3.発生材処分
|  | t | 9.6
発生材処分費 | 有筋コンクリート
|  | m3 | 4.2
木材類
小計
計 |  |  |  |  | 0
0

## 科目別内訳書 外構
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
B.外構撤去
| 0 | 式 | 1
1.囲障撤去
|  | 式 | 1
2.工作物撤去
| 0 | 式 | 1
3.記念碑移設
|  | 式 | 1
4.植樹撤去
|  | 式 | 1
5.発生材運搬・積み込み
|  | 式 | 1
6.発生材処分
0 | 0
計

## 外構撤去
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1.囲障撤去
| 0 | m | 19
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H2000
|  | m | 12.8
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H1800
0 | 0 | m | 73.7
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H1500
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0
2.工作物撤去
0 | 0 | か所 | 1
池 撤去 | 3900*3800*H900
|  | か所 | 1
CB２段土間撤去 | 2500*800
|  | か所 | 1
受水槽（5*2*2.5）撤去
0 | 0 | か所 | 1
掲示板
|  | か所 | 1
井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 井戸残置
0
3.記念碑移設
| 0 | 式 | 1
A06 嘉麻市立宮野小+A10:E28学校記念碑移設
|  | 式 | 1
基礎工事
|  | 式 | 1
組立費
|  | 式 | 1
A09 創立百周年移設
|  | 式 | 1
クレーン車代
|  | 式 | 1
基礎工事
|  | 式 | 1
組立費
|  | 式 | 1
A11 門扉横記念碑移設
|  | 式 | 1
基礎工事
|  | 式 | 1
組立費
0
4.植樹撤去
|  | 本 | 38
中木 伐採.伐根 | 高さ100㎝以上200未満
|  | 本 | 3
中木 伐採.伐根 | 高さ200㎝以上300未満
|  | 本 | 33
高木 伐採.伐根 | 幹周30㎝以上60㎝未満
|  | 本 | 9
高木 伐採.伐根 | 幹周60㎝以上90㎝未満
|  | 本 | 10
高木 伐採.伐根 | 幹周90㎝以上190㎝未満
0 | 0
0
5.発生材運搬・積み込み
| 0 | m3 | 9
発生材積み込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 50.5
発生材積み込み | 内装材類
0 | 0
|  | m3 | 9
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | m3 | 30.1
生木 伐採
|  | m3 | 24.6
生木 伐根
0
6.発生材処分
|  | t | 20.7
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | t | 18.1
生木 伐採
|  | t | 14.8
生木 伐根
|  | t | 1.6
有価物 | 鉄くず
0

## C電気設備撤去科目別
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C.電気設備撤去
|  | 式 | 1
C(1)電気設備撤去(校舎棟)
|  | 式 | 1
C(2)電気設備撤去(体育館)
計

## 電気<校舎>中科目別
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C1 電気設備撤去(校舎棟)
|  | 式 | 1
1.幹線動力設備
|  | 式 | 1
2.電灯設備
|  | 式 | 1
3.コンセント設備
|  | 式 | 1
4.構内交換設備
|  | 式 | 1
5.拡声設備
|  | 式 | 1
6.電気時計設備
|  | 式 | 1
7.インターホン設備
|  | 式 | 1
8.テレビ共同受信設備
|  | 式 | 1
9.火災報知設備
|  | 式 | 1
10.構内配電線路設備
|  | 式 | 1
11.産廃処分
合計

## 電気<校舎>細目
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1.幹線動力設備
| 0 | ｍ | 300
電線(撤去) | IV5.5 管内
| 0 | ｍ | 252
電線(撤去) | IV14 管内
0 | 0 | ｍ | 76
ケーブル(撤去) | CV38-3C 管内
|  | ｍ | 76
ケーブル(撤去) | CV60-3C 管内
|  | 個 | 1
プルボックス(撤去) | 400x400x300
|  | 個 | 8
プルボックス(撤去) | 300x300x200
|  | 面 | 1
引込開閉器盤(撤去)
|  | 面 | 1
分電盤(撤去) | L-1A
|  | 面 | 1
分電盤(撤去) | L-1B
|  | 面 | 1
分電盤(撤去) | L-2A
|  | 面 | 1
分電盤(撤去) | L-2B
|  | 面 | 1
分電盤(撤去) | L-2C
|  | 面 | 1
分電盤(撤去) | L-2D
|  | 面 | 1
開閉器盤(撤去) | PL-1
|  | 面 | 1
開閉器盤(撤去) | L-0
|  | 面 | 1
動力盤(撤去) | P-1
計 |  |  |  |  | 0
0
2.電灯設備
| 0 | ｍ | 1293
電線(撤去) | IV1.6 管内
| 0 | m | 1120
電線(撤去) | IV2.0 管内
0 | 0 | 個 | 42
スイッチ(撤去)
|  | 個 | 38
照明器具(撤去) | FL40W-1
| 0 | 個 | 109
照明器具(撤去) | FL40W-2
|  | 個 | 2
照明器具(撤去) | FL20W-3
|  | 個 | 4
照明器具(撤去) | FL10W-1
|  | 個 | 38
照明器具(撤去) | FL20W-1
|  | 個 | 6
照明器具(撤去) | 埋込灯
|  | 個 | 3
照明器具(撤去) | ブラケットライト
|  | 個 | 2
投光器(取外し) | HID200W
計 |  |  |  |  | 0
0
3.コンセント設備
| 0 | m | 1057
電線(撤去) | IV2.0 管内
| 0 | 個 | 54
コンセント(撤去) | 2P15Ax2
0 | 0 | 個 | 33
フロアコンセント(撤去) | 2P15Ax2
0 | 0 |  |  |  |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
0
4.構内交換設備
| 0 | m | 40
ケーブル(撤去) | TIVF0.8-2C 管内
| 0 | 面 | 1
保安器端子盤(撤去) | 5P
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
計
0
5.拡声設備
| 0 | m | 794
電線(撤去) | IV1.2 管内
|  | 個 | 10
プルボックス(撤去) | 200x200X200
|  | 個 | 13
壁掛スピーカー(撤去)
|  | 個 | 12
両面型スピーカー(撤去)
0 | 0 | 個 | 10
アッテネーター(撤去)
|  | 個 | 1
ホーンスピーカー(撤去)
|  | 個 | 1
拡声アンプ(撤去) | 80W
|  | 面 | 2
端子盤(撤去) | 30P相当
0
計
0
6.電気時計設備
| 0 | m | 422
電線(撤去) | IV1.2 管内
0 | 0 | 個 | 18
子時計(撤去)
|  | 個 | 1
親時計(撤去)
0 | 0
計
7.インターホン設備
| 0 | m | 466
ケーブル(撤去) | TIVF0.8-2C 管内
|  | 個 | 21
インターホン子機(撤去)
|  | 個 | 1
インターホン親機(撤去)
0 | 0
計
8.テレビ共同受信設備
| 0 | m | 210
ケーブル(撤去) | 5C-2V 管内
| 0 | m | 12
ケーブル(撤去) | 7C-2V 管内
0 | 0 | 個 | 12
直列ユニット(撤去) | 中間
|  | 個 | 4
直列ユニット(撤去) | 端末
|  | 個 | 1
増幅器(撤去)
|  | 個 | 2
分配器(撤去) | D2
0 | 0 | 個 | 1
アンテナ(撤去) | UHF
|  | 個 | 1
アンテナ(撤去) | VHF
|  | 個 | 1
アンテナマスト | 側壁型
計
9.火災報知設備
| 0 | m | 1201
電線(撤去) | IV1.2 管内
|  | 面 | 1
複合盤(撤去) | P型1級25回線
|  | 面 | 4
総合盤(撤去) | 消火栓組込
0 | 0 | 個 | 32
スポット感知器(撤去)
|  | 個 | 5
煙感知器(撤去)
|  | 個 | 2
防火戸レリーズ(撤去)
計
0
10.構内配電線路設備
| 0 | m | 46
ケーブル(撤去) | CV3.5-3C 管内
| 0 | m | 46
ケーブル(撤去) | CV14-3C 管内
| 0 | m | 46
ケーブル(撤去) | FP14-3C 管内
|  | m | 46
ケーブル(撤去) | HP1.2-10P 管内
|  | m | 46
ケーブル(撤去) | CVV1.25-2C 管内
|  | m | 46
ケーブル(撤去) | CVV1.25-6C 管内
0 | 0 | m | 46
ケーブル(撤去) | CVV1.25-10C 撤去
コンクリート柱(撤去) | CP12-19-3.5KN | 本 | 1
計
0
11.産廃処分
|  | Kg | 602
銅くず処分費
|  | m3 | 2.91
金属くず処分費
|  | ｔ | 0.33
ガラス陶磁器類処分費
|  | m3 | 0.02
廃プラスチック処分費
計

## 電気<体育館>中科目別
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C2 電気設備撤去(体育館)
|  | 式 | 1
1.幹線動力設備
|  | 式 | 1
2.電灯設備
|  | 式 | 1
3.コンセント設備
|  | 式 | 1
4.拡声設備
|  | 式 | 1
5.火災報知設備
|  | 式 | 1
6.産廃処分
合計

## 電気<体育館>細目
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1.幹線動力設備
| 0 | ｍ | 54
電線(撤去) | IV38 管内
|  | 個 | 1
プルボックス(撤去) | 400x400x300
|  | 面 | 1
分電盤(撤去) | L-1
計
2.電灯設備
| 0 | ｍ | 1939
電線(撤去) | IV1.6 管内
| 0 | m | 516
電線(撤去) | IV5.5 管内
0 | 0 | 個 | 6
スイッチ(撤去)
|  | 個 | 8
照明器具(撤去) | FL40W-1
| 0 | 個 | 3
照明器具(撤去) | FL40W-2
|  | 個 | 4
照明器具(撤去) | FL20W-2
|  | 個 | 6
照明器具(撤去) | スポットライト
|  | 個 | 5
照明器具(撤去) | ブラケットライト
|  | 個 | 16
照明器具(撤去) | HID400W 吊下げ
計
0
3.コンセント設備
| 0 | m | 300
電線(撤去) | IV2.0 管内
| 0 | 個 | 9
コンセント(撤去) | 2P15Ax2
0 | 0
計
4.拡声設備
| 0 | m | 190
電線(撤去) | IV1.2 管内
|  | m | 81
ケーブル(撤去) | MVVS0..75-2C 管内
|  | 個 | 3
壁掛スピーカー(撤去)
|  | 個 | 4
マイクジャック(撤去)
計
5.火災報知設備
| 0 | m | 1010
電線(撤去) | IV1.2 管内
|  | 個 | 5
プルボックス(撤去) | 200x200X200
|  | 面 | 2
総合盤(撤去) | 消火栓組込
0 | 0 | 個 | 16
スポット感知器(撤去)
計
6.産廃処分
|  | Kg | 247
銅くず処分費
|  | m3 | 1.11
金属くず処分費
|  | ｔ | 0.07
ガラス陶磁器類処分費
|  | m3 | 0.01
廃プラスチック処分費
計

## D機械設備撤去科目別
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D.機械設備撤去
|  | 式 | 1
D(1)機械設備撤去(校舎棟)
|  | 式 | 1
D(2)機械設備撤去(体育館)
計

## 機械<校舎>中科目
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D.(1)機械設備撤去(校舎棟)
1 .衛生設備
|  | 式 | 1
1.) 衛生器具設備
|  | 式 | 1
2) 給水設備
|  | 式 | 1
３) 消火設備
計
2 空調設備
|  | 式 | 1
1) 空調設備
計
3. 換気設備
|  | 式 | 1
1) 換気設備
計
|  | 式 | 1
4. 産廃運搬
計
|  | 式 | 1
5. 産廃処分
計

## 機械<校舎>細目
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D.(1)機械設備撤去(校舎棟)
1) 衛生器具設備
衛生器具取外し |  | 組 | 21
洋風大便器 | 少量簡易水栓L.T
|  | 組 | 14
小便器 | 壁掛けストール(小)
|  | 組 | 1
洗面化粧台 | LD500
|  | 組 | 13
洗面器 | L230D
|  | 組 | 4
掃除流し | SK-22A
|  | 組 | 62
水栓 | 13A
計
2) 給水設備
| TW-1 FRP製パネル型 | 台 | 1
受水槽 | 5.0*2.0*2.0
| TW-1 FRP製パネル型 | 台 | 1
高架水槽 | 3*1*1
| PW-1 | 台 | 1
加圧給水ポンプ | 2.2Kw
| PW-2 | 台 | 1
井戸ポンプ | 0.66Kw
計
3) 消火設備
| PF-1 | 台 | 1
消火ポンプ | 5.5KW
| TF-1 | 台 | 1
消火補充タンク | FRP製 600L
計
2 空調設備
1) 空調設備
ACP-1 | 冷房能力 10.0Kw | 組 | 3
空冷ヒートポンプエアコン | 暖房能力 11.2Kw
0 | 室内機 天吊り型
ACP-2 | 冷房能力 2.5Kw | 組 | 2
空冷ヒートポンプエアコン | 暖房能力 2.8Kw
0 | 室内機 壁掛け型
計
3. 換気設備
1) 換気設備
FE-1 |  | 組 | 2
換気扇 | 250φ
FE-2 |  | 組 | 6
換気扇 | 200φ
FE-3 |  | 組 | 2
有圧換気扇 | 250φ
FE-4 |  | 組 | 1
レンジフード
計
4. 産廃運搬
|  | 台 | 2
運搬費 | t車
計
5.産廃処分
|  | ㎥ | 2.8
廃材処理費 | プラスチック類
|  | t | 0.7
陶器類
|  | Kg | 510.08
屑鉄
| 10.0kw×3 | 式 | 1
冷媒回収破壊費 | ルームエアコン×2
0 | 室内機 壁掛け型
計

## 機械<体育館>中科目
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D.(2)機械設備撤去(体育館)
1 .衛生設備
|  | 式 | 1
1.) 衛生器具設備
|  | 式 | 1
2.) 消火設備
計
2 空調設備
|  | 式 | 1
1) 空調設備
計
3. 換気設備
|  | 式 | 1
1) 換気設備
計
|  | 式 | 1
4. 産廃運搬
計
|  | 式 | 1
5. 産廃処分
計

## 機械<体育館>細目
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D.(2)機械設備撤去(体育館)
1 .衛生設備
1） 衛生器具設備
衛生器具取外し |  | 組 | 3
洋風大便器 | 少量簡易水栓L.T
|  | 組 | 2
小便器 | 壁掛けストール(小)
|  | 組 | 4
洗面器 | L230D
計
２) 消火設備
| PF-1 | 台 | 1
消火ポンプ | 5.5KW
| TF-1 | 台 | 1
消火補充タンク | FRP製 600L
計
2 空調設備
1) 空調設備
ACP-3 | 冷房能力 2.5Kw | 組 | 1
空冷ヒートポンプエアコン | 暖房能力 3.2Kw
0 | 室内機 壁掛け型
計
3. 換気設備
1) 換気設備
FE-1 |  | 組 | 2
換気扇 | 250φ
FE-2 |  | 組 | 6
換気扇 | 200φ
FE-3 |  | 組 | 2
有圧換気扇 | 250φ
FE-4 |  | 組 | 1
レンジフード
計
4. 産廃運搬
|  | 台 | 1
運搬費 | t車
計
5. 産廃処分
|  | ㎥ | 0.1
廃材処理費 | プラスチック類
|  | t | 0.21
陶器類
|  | Kg | 38.4
屑鉄
|  | 式 | 1
冷媒回収破壊費 | ルームエアコン×1
計

## 積上げ共通仮設費計
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
積上げ共通仮設
共通仮設積み上げ
| 成形鋼板 | ｍ | 140
仮囲い | H2000 6か月
| 6か月 | か所 | 2
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W6000*H1800
|  | ｍ | 10
Aﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 1810*1200H 6か月
|  | 人 | 30
交通誘導員
石綿含有粉塵濃度測定
1.直接人件費
|  | 式 | 1
1）現地踏査・採取準備
| 工事作業前・中・後 | 式 | 1
2）空気環境測定 | 3回ｘ4点＝12点
|  | 式 | 1
3）データ整理・報告書作成
2.直接経費
|  | 回 | 12
1）分析調査
|  | 式 | 1
2）車両・交通費
|  | 式 | 1
3）消耗資機材費