## 集計
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
旧泉河内小学校解体工事
|  | 式 | 1
直接工事費
計
共通費
|  | 式 | 1
共通仮設費
|  | 式 | 1
現場管理費
|  | 式 | 1
一般管理費
計
合計（工事価格）
|  | 式 | 1
消費税相当額
|  | 式 | 1
工事費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0

## 種目別内訳
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
直接工事費
A．建築工事
|  | 式 | 1
A-1．校舎棟解体工事
|  | 式 | 1
A-2．体育館･渡り廊下解体工事
|  | 式 | 1
A-3．付属棟解体工事
|  | 式 | 1
B．外構撤去工事
C．電気設備工事
|  | 式 | 1
C-1．校舎棟解体工事
|  | 式 | 1
C-2．体育館･渡り廊下解体工事
D．機械設備工事
|  | 式 | 1
D-1．校舎棟解体工事
|  | 式 | 1
D-2．体育館･渡り廊下解体工事
|  | 式 | 1
E．有価物
合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0

## 科目別内訳
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A-1．校舎棟解体工事
|  | 式 | 1
1．解体工事
|  | 式 | 1
2．アスベスト撤去工事
|  | 式 | 1
3．発生材運搬
|  | 式 | 1
4．発生材処分
計
A-2．体育館･渡り廊下解体工事
|  | 式 | 1
1．体育館解体工事
|  | 式 | 1
2．渡り廊下解体工事
|  | 式 | 1
3．アスベスト撤去工事
|  | 式 | 1
4．発生材運搬
|  | 式 | 1
5．発生材処分
計
A-3．付属棟解体工事
|  | 式 | 1
1．農具倉庫
|  | 式 | 1
2．新倉庫
|  | 式 | 1
3．多目的トイレ
|  | 式 | 1
4．CB倉庫
|  | 式 | 1
5．東屋
|  | 式 | 1
6．アスベスト撤去工事
|  | 式 | 1
7．発生材運搬
|  | 式 | 1
8．発生材処分
計
B．外構撤去工事
|  | 式 | 1
1．外構
|  | 式 | 1
２．整地
|  | 式 | 1
３．発生材運搬
|  | 式 | 1
4．発生材処分
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0

## 中科目内訳
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A-1．校舎棟解体工事
|  | 式 | 1
1．解体工事 | （１）直接仮設
|  | 式 | 1
（２）とりこわし
計
|  | 式 | 1
2．アスベスト撤去工事
計
|  | 式 | 1
3．発生材運搬
計
|  | 式 | 1
4．発生材処分
計
A-2．体育館･渡り廊下解体工事
|  | 式 | 1
1．体育館解体工事 | （１）直接仮設
|  | 式 | 1
（２）とりこわし
計
|  | 式 | 1
2．渡り廊下解体工事 | （１）直接仮設
|  | 式 | 1
（２）とりこわし
計
|  | 式 | 1
3．アスベスト撤去工事
計
|  | 式 | 1
4．発生材運搬
計
|  | 式 | 1
5．発生材処分
計
A-3．付属棟解体工事
|  | 式 | 1
1．農具倉庫 | （１）直接仮設
|  | 式 | 1
（２）とりこわし
計
|  | 式 | 1
2．新倉庫 | （１）直接仮設
|  | 式 | 1
（２）とりこわし
計
|  | 式 | 1
3．多目的トイレ | （１）直接仮設
|  | 式 | 1
（２）とりこわし
計
|  | 式 | 1
4．CB倉庫 | （１）直接仮設
|  | 式 | 1
（２）とりこわし
計
|  | 式 | 1
5．東屋
計
|  | 式 | 1
6．アスベスト除去
計
|  | 式 | 1
7．発生材運搬
計
|  | 式 | 1
8．発生材処分
計
B．外構撤去工事
|  | 式 | 1
1．外構
計
|  | 式 | 1
２．整地
計
|  | 式 | 1
3．発生材運搬
計
|  | 式 | 1
4．発生材処分
計

## A-1.校舎棟
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A-1．校舎棟解体工事
1．解体工事
（１）直接仮設
| 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 629
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間2ヶ月
|  | ㎡ | 629
防音ｼｰﾄ張り | 期間2ヶ月
|  | ㎡ | 704
内部足場 | 脚立足場
計
（２）とりこわし
0 | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
（構造） | 躯体に付属する建具枠､仕上材･金物類等のとりこわしを含む
|  | m3 | 144
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
0 |  | m3 | 361
地上ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 76
土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 8.9
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし
渡り廊下 |  | ｍ3 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし
|  | ｍ3 | 12.6
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業とりこわし
|  | ｍ3 | 95.3
砕石地業とりこわし
|  | m3 | 107
埋戻し | 盛土流用
|  | ｍ3 | 58
埋戻し | 購入土
（鉄骨） | ※鉄骨に付属する仕上材･金物類等のとりこわしを含む
|  | ㎡ | 15.4
鉄骨庇とりこわし | (35.69kg/㎡)
屋外階段 | W11m×D1.8ｍ×H2.6ｍ | か所 | 2
鉄骨上屋とりこわし | (545.38kg/か所)
| W7100×H2500 | か所 | 4
耐震ﾌﾞﾚｽとりこわし | (865.49kg/か所)
（木造） | ※木造に付属する仕上材･金物類等のとりこわしを含む
1F渡り廊下 |  | ㎡ | 47.9
木造上屋とりこわし
校舎側 |  | ㎡ | 12.6
木造上屋とりこわし
（外部仕上） | ※下記以外は躯体とりこわしに含む
|  | ㎡ | 373
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ撤去
|  | ｍ | 52.9
竪樋撤去 | 塩ﾋﾞ管
ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ置場 | 延L3500×H1150 | か所 | 2
ﾌｪﾝｽ･扉撤去 | ﾌﾞﾛｯｸ基礎共
渡り廊下 | 現場打ち | か所 | 1
手洗い撤去 | W4000×D700×H1000
渡り廊下 | 現場打ち | か所 | 1
手洗い撤去 | W2300×D700×H1000
| 1000×1000×H100 | か所 | 1
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎 | 捨てｺﾝ､砕石共
（内部仕上） | ※従物類(仕上ﾕﾆｯﾄ類)､家具､建具､外部建具(障子のみ)のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 704
内装材とりこわし
（便槽洗浄･消毒）
女子便所 | 床･壁･天井面 | か所 | 1
便槽洗浄･消毒 | 処理水処分共
男子便所 | 床･壁･天井面 | か所 | 1
便槽洗浄･消毒 | 処理水処分共
女子職員便所 | 床･壁･天井面 | か所 | 1
便槽洗浄･消毒 | 処理水処分共
男子職員便所 | 床･壁･天井面 | か所 | 1
便槽洗浄･消毒 | 処理水処分共
(機械運搬)
|  | 式 | 1
とりこわし機械 運搬
計
2．アスベスト撤去工事
（外部）
屋外階段 |  | ㎡ | 39.6
床養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
屋外階段 |  | ㎡ | 16.9
壁開口部養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
屋外階段 |  | ㎡ | 44.3
天井ｹｲｶﾙ板撤去 | 手作業
|  | か所 | 10
竪樋保温管撤去 | 手作業 L=1800
（内部）
0 | 0 | ㎡ | 180
床養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
|  | ｍ | 38.7
ｿﾌﾄ巾木撤去 | 手作業
|  | ㎡ | 56.8
壁ｼﾞｭﾗｸ塗り撤去 | 手作業
|  | ㎡ | 72.1
天井ｹｲｶﾙ板撤去 | 手作業
（その他）
|  | m3 | 1
除去石綿処理 | 密封処理(梱包)
計
3．発生材運搬
（積込み）
|  | m3 | 828
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 55.1
発生材積込み | 内装材･木材類
| 0 | m3 | 1
発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材
（運搬）
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 612
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 砕石類 | m3 | 95.4
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 | m3 | 121
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 木材くず | m3 | 38.7
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 7.3
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | m3 | 5.4
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 繊維くず | m3 | 3.7
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(ﾚﾍﾞﾙ3) | m3 | 1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 鉄筋 | m3 | 39.1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 鉄骨 | m3 | 3.4
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 金属類 | m3 | 3.6
発生材運搬 | 運搬距離 以下
計
4．発生材処分
|  | ｔ | 1396
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | ｔ | 143
発生材処分 | 砕石類
|  | ｔ | 241
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
|  | m3 | 38.7
発生材処分 | 木材くず
|  | m3 | 7.3
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
|  | m3 | 5.4
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
|  | m3 | 3.7
発生材処分 | 繊維くず
|  | m3 | 1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(ﾚﾍﾞﾙ3)
計

## A-2.体育館
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A-2．体育館･渡り廊下解体工事
1．体育館解体工事
（１）直接仮設
| 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 1027
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間2.5ヶ月
先行解体 | 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 298
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間1.0ヶ月
|  | ㎡ | 1027
防音ｼｰﾄ張り | 期間2.5ヶ月
先行解体 |  | ㎡ | 298
防音ｼｰﾄ張り | 期間1.0ヶ月
|  | ㎡ | 95
内部足場 | 脚立足場
ｽﾃｰｼﾞ |  | ㎡ | 66.6
内部足場 | 枠組棚足場 H=5500
計
（２）とりこわし
0
（構造） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
|  | m3 | 57.7
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
0 |  | m3 | 4.4
地上ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 101
土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | ㎡ | 641
土間下断熱材撤去 | t=50
|  | ｍ3 | 5.9
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業とりこわし
|  | ｍ3 | 109
砕石地業とりこわし
|  | ｍ3 | 48.3
埋戻し | 盛土流用
|  | ｍ3 | 89.3
埋戻し | 購入土
（地盤改良）
|  | m3 | 20.7
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 20.7
埋戻し | 購入土
（鉄骨） | ※鉄骨に付属する建具枠･仕上材･金物類等のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 680
鉄骨上屋とりこわし | (77.80kg/㎡)
（外部仕上） | ※下記以外は鉄骨上屋とりこわしに含む
|  | ｍ | 130
竪樋撤去 | 塩ﾋﾞ管
|  | ｍ | 113
U字側溝撤去 | 澪幅300 砕石共
|  | か所 | 7
排水桝撤去 | 300角 砕石共
（内部仕上） | ※従物類(仕上ﾕﾆｯﾄ類)､家具､建具､外部建具(障子のみ)のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 680
内装材とりこわし
（便槽洗浄･消毒）
|  | か所 | 4
塩ﾋﾞ製便槽撤去 | 12人槽 約800L
| 12人槽 約800L | か所 | 4
塩ﾋﾞ製便槽洗浄･消毒 | 処理水処分共
計
2．渡り廊下解体工事
（１）直接仮設
| 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 342
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間1.5ヶ月
|  | ㎡ | 342
防音ｼｰﾄ張り | 期間1.5ヶ月
計
0 | 0
（２）とりこわし
0
（構造） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
|  | m3 | 5.1
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 1.3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 5.6
ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | ｍ3 | 0.4
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業とりこわし
|  | ｍ3 | 2.3
砕石地業とりこわし
|  | ｍ3 | 7.1
埋戻し | 購入土
（鉄骨造） | ※鉄骨に付属する建具枠､仕上材･金物類等のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 97.1
鉄骨造上屋とりこわし | 58.14kg/㎡
（外部仕上） | ※下記以外は鉄骨とりこわしに含む
|  | ｍ | 34
竪樋撤去 | 塩ﾋﾞ管
計
0 | 0
3．アスベスト撤去工事
＜体育館＞
（外部）
|  | ㎡ | 137
床養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
0 |  | ㎡ | 137
軒天せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 手作業
（内部）
|  | ㎡ | 153
床養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
| 手作業･ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ併用 | ㎡ | 5.2
床ﾀｲﾙ張り撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
0 | 0 | ㎡ | 69.6
壁石綿板撤去 | 手作業
0 | 0 | ㎡ | 153
天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 手作業
（その他）
|  | m3 | 3.3
除去石綿処理 | 密封処理(梱包)
計
4．発生材運搬
（積込み）
|  | m3 | 388
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 92.6
発生材積込み | 内装材･木材類
| 0 | m3 | 3.3
発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材
（運搬）
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 214
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 砕石類 | m3 | 113
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 | m3 | 60.5
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 木材くず | m3 | 54
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 0.5
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | m3 | 37.2
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 繊維くず | m3 | 0.9
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(ﾚﾍﾞﾙ3) | m3 | 3.3
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 鉄筋 | m3 | 12.1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 鉄骨 | m3 | 39.2
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 金属類 | m3 | 9.9
発生材運搬 | 運搬距離 以下
計
5．発生材処分
|  | ｔ | 483
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | ｔ | 170
発生材処分 | 砕石類
|  | ｔ | 52.6
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
|  | m3 | 54
発生材処分 | 木材くず
|  | m3 | 0.5
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
|  | m3 | 37.2
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
|  | m3 | 0.9
発生材処分 | 繊維くず
|  | m3 | 3.3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(ﾚﾍﾞﾙ3)
計

## A-3.付属棟
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A-3．付属棟解体工事
1．農具倉庫
（１）直接仮設
| 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 24.8
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間1ヶ月
先行解体 | 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 14.6
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間1ヶ月
|  | ㎡ | 24.8
防音ｼｰﾄ張り | 期間1ヶ月
先行解体 |  | ㎡ | 14.6
防音ｼｰﾄ張り | 期間1ヶ月
計
（２）とりこわし
0
（構造） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
0 |  | m3 | 2.1
べた基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 0.3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし
|  | ｍ3 | 2
砕石地業とりこわし
（木造） | ※木造に付属する仕上材･金物類等のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 15
木造上屋とりこわし
計
2．新倉庫
（１）直接仮設
|  | ㎡ | 97.2
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間1ヶ月
|  | ㎡ | 97.2
防音ｼｰﾄ張り | 期間1ヶ月
計
（２）とりこわし
0
（構造） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
0 |  | m3 | 4.9
べた基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 4.9
鉄筋切断
|  | ｍ3 | 4
砕石地業とりわこし
（木造） | ※木造に付属する仕上材･建具･金物類等のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 29.6
木造上屋とりこわし
（内部仕上）
|  | ㎡ | 29.5
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ撤去
計
計
3．多目的トイレ
（１）直接仮設
| 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 34.2
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間1ヶ月
|  | ㎡ | 34.2
防音ｼｰﾄ張り | 期間1ヶ月
|  | ㎡ | 4.2
内部足場 | 脚立足場
計
（２）とりこわし
（構造） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
0 |  | m3 | 1.2
べた基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりわこし
|  | m3 | 1.2
鉄筋切断
|  | ｍ3 | 1.2
砕石地業とりこわし
（木造） | ※木造に付属する仕上材･建具･金物類等のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 5.4
木造上屋とりこわし
（内部仕上）
|  | 延㎡ | 4.2
内装材とりこわし | 従物類共
（便槽洗浄･消毒）
|  | か所 | 1
塩ﾋﾞ製便槽撤去 | 12人槽 約800L
| 12人槽 約800L | か所 | 1
塩ﾋﾞ製便槽洗浄･消毒 | 処理水処分共
計
4．CB倉庫
（１）直接仮設
| 手すり先行型 据置型 | ㎡ | 32.6
くさび連結式足場 | 幅900 高さ10ｍ未満
期間1ヶ月
|  | ㎡ | 32.6
防音ｼｰﾄ張り | 期間1ヶ月
計
（２）とりこわし
0
（構造） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
0 |  | m3 | 5.1
べた基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
0 |  | m3 | 0.3
地上ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | m3 | 5.4
鉄筋切断
|  | m3 | 7
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし | 建具共
|  | ｍ3 | 4.9
砕石地業とりこわし
（木造） | ※木造に付属する仕上材･建具･金物類等のとりこわしを含む
倉庫1 |  | 延㎡ | 9.7
木造上屋とりこわし
倉庫2･3 |  | 延㎡ | 29.2
木造母屋とりこわし
計
5．東屋
（1）とりこわし
0
（構造） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
0 |  | m3 | 3
べた基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
|  | ｍ3 | 2.9
砕石地業とりこわし
（木造） | ※木造に付属する仕上材･建具･金物類等のとりこわしを含む
|  | 延㎡ | 18.5
木造上屋とりこわし
計
6．アスベスト除去
（農具倉庫）
|  | ㎡ | 24.4
床養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
|  | ㎡ | 25.9
ｽﾚｰﾄ屋根撤去 | 手作業
（多目的トイレ）
（外部）
0 | 0 | ㎡ | 13.3
床養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
|  | ㎡ | 22.7
外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 | 手作業
0 | 手作業 | ㎡ | 5.3
軒天ｹｲｶﾙ板撤去 | 捨張GB-R共
（内部）
|  | ㎡ | 4.2
床養生 | 隔離ｼｰﾄ張り
| 手作業･ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ併用 | ㎡ | 3.8
床ﾀｲﾙ張り撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
| 手作業･ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ併用 | ㎡ | 7.3
壁ﾀｲﾙ張り撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
（その他）
|  | m3 | 1.1
除去石綿処理 | 密封処理(梱包)
計
7．発生材運搬
（積込み）
|  | m3 | 42
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0 | 0 | m3 | 10.7
発生材積込み | 内装材･木材類
| 0 | m3 | 1.1
発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材
（運搬）
0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 23.9
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 砕石類 | m3 | 14.5
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 瓦 | m3 | 1.3
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 | m3 | 2.3
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 木材くず | m3 | 10.2
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 0.1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | m3 | 0.5
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(ﾚﾍﾞﾙ3) | m3 | 1.1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 鉄筋類 | m3 | 1.1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 金属類 | m3 | 0.6
発生材運搬 | 運搬距離 以下
計
8．発生材処分
0 | 0 | ｔ | 49.1
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0 |  | ｔ | 21.8
発生材処分 | 砕石類
0 |  | ｔ | 2.6
発生材処分 | 瓦
0 |  | ｔ | 3.2
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
0 |  | m3 | 10.2
発生材処分 | 木材くず
|  | m3 | 0.1
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
|  | m3 | 0.5
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
|  | m3 | 1.1
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(ﾚﾍﾞﾙ3)
計

## B.外構
名 称 | 摘 要 |  |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
B．外構撤去工事
1．外構
（囲障）
|  |  | ｍ | 18.4
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ･扉撤去 | H=2000 PC基礎共
（排水）
|  |  | ｍ | 56
現場打ち側溝撤去 | 一部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共
（伐根伐採） | ※H:樹高(ｍ)､C:幹周(ｍ)､W:枝張(ｍ)
（校舎棟・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ廻り）
|  |  | 本 | 1
1.伐根伐採(高木) | H=7.0､C=1.1､W=4.0
|  |  | 本 | 1
2.伐根伐採(高木) | H=7.5､C=1.1､W=4.5
|  |  | 本 | 1
3.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=5.0
|  |  | 本 | 1
4.伐根伐採(高木) | H=8.0､C=1.2､W=4.5
|  |  | 本 | 1
5.伐根伐採(高木) | H=7.0､C=1.1､W=4.0
|  |  | 本 | 1
6.伐根伐採(高木) | H=8.0､C=1.2､W=5.0
|  |  | 本 | 1
7.伐根伐採(中木) | H=2.0､C=0.4､W=1.0
|  |  | 本 | 1
8.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=3.0
|  |  | 本 | 1
9.伐根伐採(高木) | H=3.5､C=0.6､W=1.5
|  |  | 本 | 1
10.伐根伐採(高木) | H=3.0､C=0.6､W=1.5
|  |  | 本 | 1
11.伐根伐採(高木) | H=6.5､C=1.0､W=3.5
|  |  | 本 | 1
12.伐根伐採(高木) | H=7.0､C=1.1､W=4.0
|  |  | 本 | 1
13.伐根伐採(高木) | H=4.5､C=0.8､W=2.0
|  |  | 本 | 1
14.伐根伐採(高木) | H=7.0､C=1.1､W=5.0
|  |  | 本 | 1
15.伐根伐採(中木) | H=2.5､C=0.5､W=0.5
|  |  | 本 | 1
16.伐根伐採(高木) | H=3.0､C=0.6､W=2.5
|  |  | 本 | 1
17.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=4.0
|  |  | 本 | 1
18.伐根伐採(高木) | H=8.0､C=1.2､W=2.0
|  |  | 本 | 1
19.伐根伐採(高木) | H=8.0､C=1.2､W=5.0
|  |  | 本 | 1
20.伐根伐採(中木) | H=2.5､C=0.5､W=2.5
|  |  | 本 | 1
21.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=2.5
|  |  | 本 | 1
22.伐根伐採(中木) | H=2.5､C=0.5､W=2.5
|  |  | 本 | 1
23.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=4.0
|  |  | 本 | 1
24.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=5.0
|  |  | 本 | 1
25.伐根伐採(高木) | H=3.5､C=0.6､W=4.0
|  |  | 本 | 1
26.伐根伐採(高木) | H=7.0､C=1.1､W=5.0
|  |  | 本 | 1
27.伐根伐採(高木) | H=6.5､C=1.0､W=4.0
|  |  | 本 | 1
28.伐根伐採(高木) | H=12.0､C=1.6､W=6.0
|  |  | 本 | 1
29.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=5.0
|  |  | 本 | 1
30.伐根伐採(高木) | H=20.0､C=2.4､W=12.0
|  |  | 本 | 1
31.伐根伐採(高木) | H=9.0､C=1.3､W=7.0
|  |  | 本 | 1
32.伐根伐採(高木) | H=20.0､C=2.4､W=12.0
|  |  | 本 | 15
33-44.伐根伐採(低木) | H=1.0m以下
（体育館廻り）
|  |  | 本 | 1
1.伐根伐採(高木) | H=5.5､C=0.9､W=8.0
|  |  | 本 | 1
2.伐根伐採(高木) | H=4.5､C=0.8､W=4.0
|  |  | 本 | 1
3.伐根伐採(高木) | H=4.5､C=0.8､W=4.0
|  |  | 本 | 1
4.伐根伐採(高木) | H=4.5､C=0.8､W=4.0
|  |  | 本 | 9
5.伐根伐採(中木) | H=2.5､C=0.5､W=2.0
|  |  | 本 | 16
6.伐根伐採(高木) | H=3.5､C=0.6､W=2.5
|  |  | 本 | 1
7.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=8.0
|  |  | 本 | 1
8.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=8.0
|  |  | 本 | 1
9.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=8.0
|  |  | 本 | 1
10.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=8.0
|  |  | 本 | 1
11.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=8.0
|  |  | 本 | 1
12.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=8.0
|  |  | 本 | 1
13.伐根伐採(高木) | H=6.5､C=1.0､W=3.0
|  |  | 本 | 1
14.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=3.0
|  |  | 本 | 1
15.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=3.0
|  |  | 本 | 1
16.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=5.0
|  |  | 本 | 1
17.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=2.0
|  |  | 本 | 1
18.伐根伐採(高木) | H=3.0､C=0.6､W=2.5
|  |  | 本 | 1
19.伐根伐採(高木) | H=4.5､C=0.8､W=2.5
|  |  | 本 | 1
20.伐根伐採(高木) | H=8.0､C=1.2､W=4.5
|  |  | 本 | 1
21.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=2.0
|  |  | 本 | 1
22.伐根伐採(高木) | H=3.0､C=0.6､W=2.0
|  |  | 本 | 1
23.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=3.0
|  |  | 本 | 1
24.伐根伐採(中木) | H=2.5､C=0.5､W=2.0
|  |  | 本 | 1
25.伐根伐採(高木) | H=10.0､C=1.4､W=4.0
|  |  | 本 | 3
26.伐根伐採(高木) | H=3.0､C=0.6､W=2.0
|  |  | 本 | 1
27.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=3.0
|  |  | 本 | 1
28.伐根伐採(高木) | H=3.5､C=0.6､W=3.5
|  |  | 本 | 1
29.伐根伐採(高木) | H=8.5､C=1.2､W=4.0
|  |  | 本 | 1
30.伐根伐採(高木) | H=3.5､C=0.6､W=2.5
|  |  | 本 | 1
31.伐根伐採(高木) | H=3.0､C=0.6､W=2.0
|  |  | 本 | 1
32.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=2.0
|  |  | 本 | 1
33.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=2.0
|  |  | 本 | 1
34.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=2.5
|  |  | 本 | 3
35.伐根伐採(高木) | H=5.0､C=0.8､W=4.0
|  |  | 本 | 2
36.伐根伐採(中木) | H=2.5､C=0.5､W=2.0
|  |  | 本 | 15
37.伐根伐採(高木) | H=3.0､C=0.6､W=2.5
|  |  | 本 | 1
38.伐根伐採(高木) | H=20.0､C=2.4､W=15.0
|  |  | 本 | 1
39.伐根伐採(高木) | H=20.0､C=2.4､W=15.0
|  |  | 本 | 1
40.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=5.5
|  |  | 本 | 1
41.伐根伐採(高木) | H=4.0､C=0.7､W=4.5
|  |  | 本 | 1
42.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=6.5
|  |  | 本 | 1
43.伐根伐採(高木) | H=7.0､C=1.1､W=8.0
|  |  | 本 | 1
44.伐根伐採(高木) | H=6.5､C=1.0､W=5.5
|  |  | 本 | 1
45.伐根伐採(高木) | H=6.0､C=1.0､W=6.0
|  |  | 本 | 1
46.伐根伐採(高木) | H=6.5､C=1.0､W=5.5
|  |  | 本 | 91
47-70.伐根伐採(低木) | H=1.0m以下
（除草）
|  |  | ㎡ | 4988
除草
（記念碑） | ※径30cm程度以下に砕き手間含む
|  |  | か所 | 1
記念碑①撤去 | W600×D200×H500
|  |  | か所 | 1
記念碑③撤去 | W700×D120×H450
|  |  | か所 | 1
記念碑④撤去 | W2600×D1500×H2000
|  |  | か所 | 1
記念碑⑤撤去 | W1600×D1600×H1300
|  |  | か所 | 1
記念碑⑥撤去 | W1100×D750×H250
|  |  | か所 | 1
記念碑⑦撤去 | W1700×D1200×H1500
|  |  | か所 | 1
記念碑⑧撤去 | W700×D150×H550
|  |  | か所 | 1
記念碑⑨撤去 | W1100×D150×H1850
|  |  | か所 | 1
記念碑⑩撤去 | W1100×D900×H1900
|  |  | か所 | 1
記念碑⑪撤去 | W1000×D1100×H1000
|  |  | か所 | 1
記念碑⑫撤去 | W900×D600×H900
（記念碑移設）
| W1900×D1900×H3000 |  | か所 | 1
記念碑②移設 | 基礎撤去､基礎新設共
（その他）
|  |  | か所 | 1
木製看板撤去 | W2000×H600×D25
|  |  | か所 | 2
石柱撤去 | W300×D300×H3000
| W720×D720×H2500 |  | か所 | 1
鉄骨架台①撤去 | 基礎共
|  |  | か所 | 1
鉄骨架台②撤去 | W850×D850×H930
|  | か所 | か所 | 1
ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ撤去 | W10000×D3200×H2300
（中庭）
|  |  | か所 | 1
ﾌﾞﾛｯｸ花壇撤去 | 2400×2300
|  |  | か所 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去 | 延L4000×H150
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  | か所 | 1
船撤去 | 1800×750×H500
| 石製 |  | か所 | 1
灯篭撤去 | 600×600×H1000
|  |  | か所 | 1
丸太橋撤去 | W600×L2500程度
|  |  | か所 | 1
丸太橋撤去 | W600×L3000程度
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 500×700×400
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 400×300×250
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 800×1000×800
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 300×1100×800
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 450×450×300
|  |  | か所 | 2
岩石撤去 | 500×450×450
|  |  | か所 | 3
岩石撤去 | 400×300×350
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 450×500×350
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 500×600×450
|  |  | か所 | 1
岩石撤去 | 450×450×250
|  |  | ｍ | 30
岩石撤去 | 500×400×500(2個/ｍ)
|  |  | ｍ | 28
岩石撤去 | 200×300×250(5個/ｍ)
（石積み花壇）
|  |  | か所 | 1
花壇撤去 | 5000×4500程度
岩石450×600×350
(15か所)
|  |  | か所 | 1
花壇撤去 | △-4500×2500程度
岩石450×600×350
(7か所)
岩石700×1200×800
(2か所)
岩石345×500×300
(1か所)
（埋戻し）
|  |  | m3 | 33.9
埋戻し | 購入土
計
２．整地
|  |  | ㎡ | 7474
場内整地
|  |  | 式 | 1
整地機械運搬
計
３．発生材運搬
（積込み）
|  |  | m3 | 31.7
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0 | 0 |  | m3 | 113
発生材積込み | 伐根伐採
|  |  | m3 | 24.9
発生材積込み | 草
（運搬）
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | m3 | 6.1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 砕石類 |  | m3 | 0.5
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 石材類 |  | m3 | 25
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 |  | m3 | 0.1
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 伐根伐採 |  | m3 | 113
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 草 |  | m3 | 24.9
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| 鉄筋 |  | m3 | 0.3
発生材運搬 | 運搬距離
| 金属類 |  | m3 | 0.3
発生材運搬 | 運搬距離
計
4．発生材処分
|  |  | ｔ | 13.7
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  |  | ｔ | 0.7
発生材処分 | 砕石類
|  |  | ｔ | 57.4
発生材処分 | 石材類
|  |  | ｔ | 0.2
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
|  |  | ｔ | 67.5
発生材処分 | 伐根伐採
|  |  | ｔ | 2.5
発生材処分 | 草
計

## C-1.校舎棟
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C-1．校舎棟解体工事
|  | 式 | 1
1.1階 電灯・コンセント設備撤去工事
|  | 式 | 1
2.2.階 電灯・コンセント設備撤去工事
|  | 式 | 1
3.1階 自火報設備撤去工事
|  | 式 | 1
4.2階 自火報設備撤去工事
|  | 式 | 1
5.発生材処理
合計
1.1階 電灯・コンセント設備撤去工事
|  | m | 285
600V絶縁ケーブル | VVF1.6-3C(1E)
|  | m | 246
600V絶縁ケーブル | VVF2.0-3C(1E）
|  | m | 50
600V絶縁ケーブル | CV3.5-3C
|  | m | 325
600V絶縁ケーブル | VVF2.0-2C
|  | m | 254
電線管 | G22
|  | m | 12
電線管 | VE22
|  | 台 | 31
照明器具 | A
|  | 台 | 10
照明器具 | B
|  | 台 | 8
照明器具 | C
|  | 台 | 2
照明器具 | D
|  | 台 | 6
照明器具 | E
|  | 台 | 2
照明器具 | F
|  | 台 | 1
照明器具 | G
|  | 台 | 4
照明器具 | H
|  | 台 | 2
照明器具 | J
|  | 台 | 2
照明器具 | K1
|  | 台 | 1
照明器具 | K2
|  | 個 | 33
配線器具 | ｽｲｯﾁ 1P15A
|  | 個 | 38
配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A
次へ
|  | 個 | 1
プルボックスWP | 150*150*150
|  | 個 | 3
プルボックスWP | 300*300*300
|  | 面 | 1
分電盤 | W400*H400*D120
|  | 面 | 1
分電盤 | W320*H325*D120
|  | 面 | 1
分電盤 | W500*H1500*D200
| 0 | 面 | 1
分電盤 | W400*H320*D95
計
0
2.2.階 電灯・コンセント設備撤去工事
|  | m | 220
600V絶縁ケーブル | VVF1.6-3C(1E)
|  | m | 120
600V絶縁ケーブル | VVF2.0-3C(1E）
|  | m | 221
電線管 | E19
|  | 台 | 19
照明器具 | A
|  | 台 | 1
照明器具 | B
|  | 台 | 2
照明器具 | C
|  | 台 | 5
照明器具 | D
|  | 台 | 2
照明器具 | SP
|  | 個 | 10
配線器具 | スイッチ 1P15A
|  | 個 | 16
配線器具 | コンセント 2P15A
計
3.1階 自火報設備撤去工事
|  | ｍ | 80
警報用ケーブル | AE-1.2-4C
|  | ｍ | 81
警報用ケーブル | AE-1.2-4C
|  | m | 86
電線管 | E19
|  | 個 | 7
位置ボックス
|  | 面 | 1
受信機P型1級10回線
|  | 面 | 2
総合盤
|  | 個 | 28
スポット型感知器 | 差動式
|  | 個 | 1
スポット型感知器 | 定温式
|  | 個 | 5
スポット型感知器 | 定温式
計
4.2階 自火報設備撤去工事
|  | ｍ | 25
警報用ケーブル | AE-1.2-4C
|  | ｍ | 43
警報用ケーブル | AE-1.2-4C
|  | m | 47
電線管 | E19
|  | 個 | 7
位置ボックス
|  | 面 | 1
総合盤
|  | 個 | 6
スポット型感知器 | 差動式
|  | 個 | 2
煙感知器
計
5.発生材処理
（積込み）
|  | m3 | 0.81
発生材積込み | 金属類
0 | 0
（運搬）
|  | m3 | 0.81
発生材運搬 | 金属類
0 | 0
計
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0

## C-2.体育館
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C-2．体育館･渡り廊下解体工事
|  | 式 | 1
1.体育館 幹線・動力設備撤去工事
|  | 式 | 1
2.体育館 幹線・弱電設備撤去工事
|  | 式 | 1
3.体育館 電灯・コンセント設備撤去工事
|  | 式 | 1
4.体育館 自火報設備撤去工事
|  | 式 | 1
5.発生材処理
2.空気調和設備工事
|  | 式 | 1
2-1.空調換気機器設備工事
|  | 式 | 1
2-2.空調配管設備工事
合計
1.体育館 幹線・動力設備撤去工事
|  | m | 92
600V絶縁ケーブル | ＩＶ14
|  | m | 122
通信ケーブル | ＴＩＶＦ1.2
|  | m | 92
電線管 | Ｅ19
|  | m | 122
電線管 | Ｅ31
|  | 個 | 4
プルボックス | 150*150*100
合計
2.体育館 幹線・弱電設備撤去工事
|  | m | 23
600V絶縁ケーブル | ＩＶ14
|  | m | 114
601V絶縁ケーブル | ＩＶ38
|  | m | 6
602V絶縁ケーブル | ＩＶ5.5
|  | m | 34
通信ケーブル | ＴＩＶＦ1.2
|  | m | 70
通信ケーブル | ＭＶＶＳ0.75-2Ｃ
|  | m | 28
同軸ケーブル | Ｓ－5Ｃ－2Ｖ
|  | m | 115
電線管 | Ｅ19
|  | m | 4
電線管 | Ｅ25
|  | m | 24
電線管 | Ｅ31
|  | m | 5
電線管 | Ｅ51
|  | 個 | 5
プルボックス | 150*150*100
|  | 個 | 3
スピーカー | 壁掛け型
|  | 個 | 2
ワイヤレスアンテナ
|  | 台 | 1
増幅器 | 60W
|  | 面 | 1
分電盤 | 3P100A
|  | 面 | 1
端子盤
|  | 面 | 1
開閉器盤
|  | 面 | 1
安定器盤
合計
3.体育館 電灯・コンセント設備撤去工事
|  | ｍ | 196
600V絶縁ケーブル | VVF1.6-2C
|  | ｍ | 45
600V絶縁ケーブル | VVF1.6-3C(1E）
|  | ｍ | 375
600V絶縁ケーブル | VVF2.0-2C
|  | m | 115
電線管 | Ｅ19
|  | m | 4
電線管 | Ｅ25
|  | m | 24
電線管 | Ｅ31
|  | m | 5
電線管 | Ｅ39
|  | 個 | 4
プルボックス | 200*200*100
|  | 台 | 6
照明器具 | A
|  | 台 | 12
照明器具 | B
|  | 台 | 6
照明器具 | C
|  | 台 | 2
照明器具 | D
|  | 台 | 6
照明器具 | E
|  | 台 | 6
照明器具 | F
|  | 台 | 4
照明器具 | G
|  | 台 | 1
照明器具 | H
|  | 台 | 4
照明器具 | I
|  | 台 | 10
照明器具 | J
|  | 台 | 10
照明器具 | K
|  | 台 | 1
照明器具 | L
次へ
|  | 個 | 16
配線器具 | ｽｲｯﾁ 1P15A
|  | 個 | 19
配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A
|  | 台 | 1
自動点滅器
|  | 個 | 20
灯具昇降装置 | 滑車
|  | ｍ | 122
灯具昇降装置 | ワイヤー
合計
4.体育館 自火報設備撤去工事
|  | ｍ | 1209
600V絶縁ケーブル | HIV1.2
|  | m | 47
600V絶縁ケーブル | VVF2.0-3C(1E）
|  | m | 20
電線管 | Ｅ19
|  | m | 35
電線管 | Ｅ25
|  | m | 53
電線管 | Ｅ31
0 | 0 | 個 | 3
プルボックス | 200*200*100
|  | 面 | 2
総合盤
|  | 個 | 28
スポット型感知器 | 差動式
|  | 個 | 2
煙感知器
|  | 個 | 3
誘導灯 | BL型
計
5.発生材処理
（積込み）
|  | m3 | 0.58
発生材積込み | 金属類
0 | 0
（運搬）
|  | m3 | 0.58
発生材運搬 | 金属類
計
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0

## D-1.校舎棟
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D-1．校舎棟解体工事
1.衛生器具設備工事
|  | 式 | 1
1-1.衛生器具設備工事
|  | 式 | 1
1-2.給水設備工事
|  | 式 | 1
1-3.排水設備工事
|  | 式 | 1
1-4.給湯設備工事
|  | 式 | 1
1-5.ｶﾞｽ設備工事
2.空気調和設備工事
|  | 式 | 1
2-1.空調換気機器設備工事
|  | 式 | 1
2-2.空調配管設備工事
|  | 式 | 1
3.発生材処理
合計
1-1.衛生器具設備工事
|  | 組 | 10
衛生器具取外し | 非水洗和風便器
|  | 組 | 1
非水洗洋風便器
|  | 組 | 8
非水洗小便器
|  | 組 | 3
洗面器
|  | 組 | 1
手洗器
0 | 0
0 | 0
計
1-2.給水設備工事
給水器具類取外し
| 32×25Φ×61L/min×12ｍ×7.5ＫＷ | 組 | 1
井水用ホームポンプ
|  | 組 | 1
井水用滅菌装置
配管工事撤去
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 56
HIVP | 屋外埋設 32A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 33
HIVP | 屋外埋設 25A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 46
HIVP | 屋外埋設 20A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 3
HIVP | 屋外埋設 15A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 1
HIVP | 屋外架空 32A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 8
HIVP | 屋外架空 25A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 1
HIVP | 屋外架空 15A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 25
HIVP | 屋内一般 25A
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | m | 49
HIVP | 屋内一般 20A
弁類撤去
|  | 個 | 1
仕切弁 | 15GV
|  | 個 | 5
仕切弁 | 25GV
|  | 個 | 3
弁ボックス | 弁ボックス VC-P（B1）
|  | 個 | 27
水栓類 | T23B-13 相当
|  | 個 | 9
水栓類 | T36S-13 相当
|  | 式 | 1
保温塗装工事撤去
計
1-3.排水設備工事
|  | 個 | 3
中間ファン | 125φ
配管工事撤去
|  | m | 4
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 屋内一般 40A
|  | m | 19
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 屋内一般 50A
|  | m | 16
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 屋内一般 65A
|  | m | 4
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 屋外架空 65A
|  | m | 9
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 屋外架空 125A
排水金具類撤去
|  | 個 | 2
床上掃除口 | CLVS-65
|  | 式 | 1
保温塗装工事撤去
計
1-4.給湯設備工事
配管工事撤去
|  | m | 7
保温付被覆銅管 CU | 屋内一般 20A
|  | 式 | 1
保温塗装工事撤去
合計
1-5.ｶﾞｽ設備工事
配管工事撤去
|  | m | 8
配管用炭素鋼々管 SGP(白） | 屋外架空 20A
|  | m | 60
配管用炭素鋼々管 SGP(白） | 屋内一般 20A
ガスコック類撤去
0 |  | 個 | 1
ガスコック | 二口コック
|  | 式 | 1
保温塗装工事撤去
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0
2-1.空気調和設備工事
空調換気機器類撤去
AC-6 | 壁掛形 | 台 | 1
空冷ヒートポンプルームエアコン | 冷房能力 2.0KW 暖房能力 3.0KW
AC-5 | 天吊形 | 台 | 1
空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW
AC-4 | 天吊形 | 台 | 1
空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 冷房能力 12.5KW 暖房能力 14.0KW
AC-3 | 天吊形 | 台 | 1
空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 冷房能力 10.0KW 暖房能力 11.2KW
AC-2 | 天吊形 | 台 | 1
空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 冷房能力 12.5KW 暖房能力 14.0KW
AC-1 | 天吊形 | 台 | 1
空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 冷房能力 5.0KW 暖房能力 5.6KW
0 | 0 | 台 | 2
有圧換気扇 | 300Φ、ウェザカバー共
0 | 0 | 台 | 1
有圧換気扇 | 250Φ、ウェザカバー共
空調機器撤去に伴う
フロンガス回収費用
AC-6 | 壁掛形 | 台 | 1
エアコン フロンガス回収費用 | 冷房能力 2.0KW 暖房能力 3.0KW
AC-5 | 天吊形 | 台 | 1
エアコン フロンガス回収費用 | 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW
AC-4 | 天吊形 | 台 | 1
エアコン フロンガス回収費用 | 冷房能力 12.5KW 暖房能力 14.0KW
AC-3 | 天吊形 | 台 | 1
エアコン フロンガス回収費用 | 冷房能力 10.0KW 暖房能力 11.2KW
AC-2 | 天吊形 | 台 | 1
エアコン フロンガス回収費用 | 冷房能力 12.5KW 暖房能力 14.0KW
AC-1 | 天吊形 | 台 | 1
エアコン フロンガス回収費用 | 冷房能力 5.0KW 暖房能力 5.6KW
計
2-2.空調配管設備工事
|  | m | 12
冷媒管(液管） | 屋内一般・屋外架空 6.4φ
|  | m | 17
冷媒管(液管） | 屋内一般・屋外架空 9.5φ
|  | m | 4
冷媒管(ガス管） | 屋内一般・屋外架空 9.5φ
|  | m | 9
冷媒管(ガス管） | 屋内一般・屋外架空 12.7φ
|  | m | 17
冷媒管(ガス管） | 屋内一般・屋外架空 19.1φ
|  | m | 4
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 屋内一般・屋外架空 20A
|  | m | 25
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 屋内一般・屋外架空 25A
計
3.発生材処理
（積込み）
|  | m3 | 1.12
発生材積込み | 内装材･木材類
|  | m3 | 0.6
発生材積込み | 金属類
（運搬）
| ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 | m3 | 1.12
発生材運搬 | 運搬距離 以下
|  | m3 | 0.6
発生材運搬 | 金属類
（処分）
|  | m3 | 1.12
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0

## D-2.体育館
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D-2．体育館･渡り廊下解体工事
1.衛生器具設備工事
|  | 式 | 1
1-1.衛生器具設備工事
|  | 式 | 1
1-2.給水設備工事
|  | 式 | 1
1-3.排水設備工事
|  | 式 | 1
2.発生材処理
合計
1-1.衛生器具設備工事
|  | 組 | 3
衛生器具取外し | 非水洗和風便器
|  | 組 | 1
非水洗洋風便器
|  | 組 | 2
非水洗小便器
|  | 組 | 3
手洗器
0 | 0
0 | 0
計
1-2.給水設備工事
配管工事撤去
|  | m | 51
硬質塩化ビニルライニング鋼管 VLP | 屋外埋設 20A
|  | m | 32
硬質塩化ビニルライニング鋼管 VLP | 屋内一般 20A
弁類撤去
|  | 個 | 2
仕切弁 | 20GV
|  | 個 | 2
弁ボックス | 弁ボックス VC-P（B1）
|  | 個 | 4
水栓類 | T23B-13 相当
|  | 式 | 1
保温塗装工事撤去
計
1-3.排水設備工事
|  | 個 | 3
ベンチレータ | 100φ
配管工事撤去
|  | m | 10
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 屋外埋設 250A
|  | m | 13
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 屋外埋設 300A
|  | m | 2
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 屋内一般 40A
|  | m | 10
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 屋内一般 50A
|  | m | 14
硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 屋内一般 65A
|  | m | 18
臭突用ﾋﾞﾆｰﾙ管 VP | 屋外架空 100A
|  | 個 | 3
排水桝 | 溜桝 600×600×500～650H
排水金具類撤去
|  | 個 | 2
床上掃除口 | COA-40
|  | 個 | 2
床上掃除口 | COA-65
|  | 個 | 2
排水金具 | SNC-50
|  | 個 | 2
排水金具 | T5A-50
|  | 式 | 1
保温塗装工事撤去
計
2.発生材処理
（積込み）
|  | m3 | 0.24
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 1.79
発生材積込み | 内装材･木材類
|  | m3 | 0.1
発生材積込み | 金属類
（運搬）
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 0.24
発生材運搬 | 運搬距離 以下
| ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 | m3 | 1.79
発生材運搬 | 運搬距離 以下
|  | m3 | 0.1
発生材運搬 | 金属類
（処分）
|  | m3 | 0.24
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
|  | m3 | 1.79
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
計
0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0

## 共通仮設(積上げ)
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
共通仮設費（積上げ）
| 成形鋼板 H=2.0ｍ | ｍ | 199
仮囲い | 期間6ヶ月
| ｵﾚﾝｼﾞﾌｪﾝｽ H=1.0ｍ 支柱共 | ｍ | 61.2
仮囲い | 期間6ヶ月
| A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | ｍ | 4.8
仮囲い | 期間6ヶ月
| W6000×H2000 | か所 | 1
ｹﾞｰﾄ | 期間6ヶ月
| 簡易水洗式 | 台 | 2
仮設ﾄｲﾚ | 期間6ヶ月
|  | 人 | 30
交通誘導員
|  | 式 | 1
石綿粉じん濃度測定 | 敷地境界 4か所
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計

## 有価物
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額（上段：原設計、下段：変更設計) |  |  | 備 考
|  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
有価物
＜建築＞
（校舎棟）
|  | ｔ | -58.3
有価物 | 鉄筋(H2)
|  | ｔ | -5.1
有価物 | 鉄骨(H2)
|  | ｔ | -1.8
有価物 | 鉄くず(H3)
|  | ｔ | -3.5
有価物 | ｱﾙﾐくず
|  | ｔ | -0.1
有価物 | ｽﾃﾝﾚｽくず
（体育館･渡り廊下）
|  | ｔ | -18
有価物 | 鉄筋(H2)
|  | ｔ | -58.6
有価物 | 鉄骨(H2)
|  | ｔ | -12.3
有価物 | 鉄くず(H3)
|  | ｔ | -2.1
有価物 | ｱﾙﾐくず
|  | ｔ | -0.3
有価物 | ｽﾃﾝﾚｽくず
（付属棟）
|  | ｔ | -1.7
有価物 | 鉄筋類(H2)
|  | ｔ | -0.6
有価物 | 鉄くず(H3)
|  | ｔ | -0.2
有価物 | ｱﾙﾐくず
|  | ｔ | -0.1
有価物 | ｽﾃﾝﾚｽくず
＜外構＞
|  | ｔ | -0.5
有価物 | 鉄筋類(H2)
|  | ｔ | -0.4
有価物 | 鉄くず(H3)
＜電気設備＞
（校舎棟）
|  | ｔ | -0.7
有価物 | 鉄くず(H3)
|  | kg | -207
有価物 | 銅（2号銅線）
（体育館･渡り廊下）
|  | ｔ | -0.46
有価物 | 鉄くず(H3)
|  | kg | -197
有価物 | 銅（2号銅線）
0 | 0
＜機械設備＞
（校舎棟）
|  | ｔ | -0.6
有価物 | 鉄くず(H3)
（体育館･渡り廊下）
|  | ｔ | -0.1
有価物 | 鉄くず(H3)
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  | 0 | 0