## 設計書
設計 |  | 調査 | 清算 |  |  |  | 監督員 |  | 山口 直樹
工 事 設 計 書
嘉麻市大隈町722番地
嘉麻市嘉穂隣保館改修工事
|  |  | 工事金 |  |  | 円
0
内訳
起工
変更
理由
|  |  |  | 元設計額 | 元請負額
| 変更設計 | [6 empty] | 比率 |  |  | /
|  |  |  | 変更設計額 | 変更請負額
嘉麻市人権・同和対策課

## 大項目
種別 | 記号 | 名 称 | 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更(出来高)設計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 原設計 | 変更(出来高)設計
合計行 | Ⅰ | 直接工事費
合計行
合計行 | A | 建築主体工事 |  | 1 | 式
合計行 | B | 電気設備工事 |  | 1 | 式
合計行 | C | 機械設備工事 |  | 1 | 式
合計行
合計行 |  | 直接工事費計 | [8 empty] | 0
| Ⅱ | 共通仮設工事 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
総計 |  | 純工事費計 | [8 empty] | 0
| Ⅲ | 現場管理費 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
工事原価
| Ⅳ | 一般管理費 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
|  | 工事価格 | [8 empty] | 0 |  | 0
| Ⅴ | 消費税 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
合計行 | [10 empty] | 0
総合計 |  | 総合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0

## 直接工事費(建築)
種別 | 記号 | 名 称 | 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更(出来高)設計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| Ａ | 建築主体工事
合計行 | 1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
| 2 | 建具改修工事 |  | 1 | 式
合計行 | 3 | 内装工事 |  | 1 | 式
| 4 | 塗装吹付工事 |  | 1 | 式
| 5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
合計行
合計行
合計行
合計行
建築主体工事 合計
| 1 | 直接仮設工事
|  | 養生（内部改修） | 複合改修 コンパネシート養生 | 145.5 | ㎡
大集計 |  | 整理清掃後片付け | 複合改修 | 267.7 | ㎡
|  | 竣工時清掃 |  | 267.7 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 内部仕上足場（並列） | 脚立足場運搬共（在置1ヵ月） | 63.5 | ㎡ | [7 empty] | 0
中項目 | [12 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
| 2 | 建具改修工事
(撤去)
|  | AD-1 | 5930×2275 扉のみ 集積共 | 1 | ヶ所
|  | AD-2 | 1700×1800 〃 | 1 | ヶ所
|  | AW-3 | 500×490 〃 | 3 | ヶ所
|  | WD-1 | 800×2000 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
中集計 |  | WD-2 | 800×2000 〃 | 3 | ヶ所 | [7 empty] | 0
中項目 |  | WD-3 | 800×2000 〃 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | WD-4 | 800×2000 〃 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | WD-5 | 800×2000 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | WD-6 | 1200×2000 〃 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | WD-7 | 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | WD-8 | 1280×2000 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | WD-9 | 1200×2000 〃 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | WD-10 | 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | FD-2 | 1800×1800 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
0
0
0
（改修）
|  | 鋼製建具 AD-1 | 引違窓3連 W2153×H2385 3連 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | （ｶﾊﾞ-工法） | （ｱﾙﾐ曲物） 雨切2.0mm 水切Ⅱ型2.0mm 額縁2.0mm | [9 empty] | 0
|  | 可動網戸 | PP中さん無 W1076×H2385 | 3 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | ｶﾞﾗｽ | 透明5mm | 13.5 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 鋼製建具 AD-2 | 引違窓 W1800×H1800 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
（ｱﾙﾐ曲物） 雨切2.0mm 水切Ⅱ型2.0mm 額縁2.0mm
|  | 可動網戸 | W900×H1800 | 1 | ヶ所
|  | ｶﾞﾗｽ | 透明5mm | 3.2 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 鋼製建具 AW-1 | 突出窓 W600×H600 | 5 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  |  | （ｱﾙﾐ曲物） 雨切2.0mm 水切Ⅱ型2.0mm 額縁2.0mm | [9 empty] | 0
|  | ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ網戸 | W500×H500 | 5 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | ｶﾞﾗｽ | 透明4mm | 1.23 | ㎡
|  | ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-2 10×10 | 46.4 | ｍ | [7 empty] | 0
|  | 建具取付費 AD-1 |  | 15.4 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 〃 AD-2 |  | 3.2 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 〃 AW-1 |  | 1.8 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 建具運搬費 |  | 1 | 式
（改修）
木製建具
|  | ドア WD-1 | W800×H2000 運搬材工共 | 1 | ヶ所
|  | 〃 WD-2 | 〃 | 3 | ヶ所
|  | 窓入ドア WD-3 | 〃 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
中集計 |  | ドア WD-4 | 〃 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
中項目 |  | 〃 WD-5 | 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 窓入親子ドア WD-6 | w1200×H2000 運搬材工共 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 〃 WD-7 | 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 〃 WD-8 | W1280×H2000 運搬材工共 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 親子ドア WD-9 | W1200×H2000 運搬材工共 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 親子ドア WD-10 | 〃 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 障子紙張替 S-1 | W3600×H2330 材工共 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 〃 S-2 | W1800×H2330 材工共 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 襖張替 FD-1 | W1850×H(1850+400) 材工共 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 戸襖取替 FD-2 | W1800×H1800 運搬材工共 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 襖張替 FD-3 | W3420×H(1800+400) 材工共 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 〃 FD-4 | W4275×H1800 材工共 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 〃 FD-5 | W3570×H1800 材工共 | 1 | ヶ所
0
小計
| 3 | 内装工事
（撤去）
|  | 床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 1階（調理講習室） 2階（小会議室） | 106.3 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 | 2階（小会議室） | 19.6 | ｍ | [7 empty] | 0
|  | 畳撤去 | 1階・2階和室 | 20 | 枚 | [7 empty] | 0
中集計 |  | 天井下地撤去 | 1階（和室） 2階（小会議室・和室） | 68 | ㎡ | [7 empty] | 0
中項目 |  | 天井廻り縁撤去 | 1階（調理講習室） 2階（小会議室） | 25.3 | ｍ | [7 empty] | 0
（改修）
|  | 床下地調整 | 1階（調理講習室） 2階（小会議室） | 106.3 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り | 調理室 t=2.0 KT | 77.2 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り | 小会議室 t=6.5 500角 | 29 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | ﾋﾞﾆﾙ巾木 | H=60 | 17.2 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 軽量鉄骨 天井下地 | 19形ふところ1.5m未満 下地張りなし t=255 | 68 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 天井開口部補強 | 19形450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450×450 | 5 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t=9.5 準不燃 和風調 | 36.4 | ㎡
|  | 〃 | t=9.5 準不燃 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 31.6 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 天井廻り縁 | 塩ビ製 | 25.3 | ｍ | [7 empty] | 0
|  | 畳 | 新畳 | 20 | 枚 | [7 empty] | 0
|  | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ | 巾＝50 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 48.3 | ｍ
［木工事］
|  | 2階和室 上り框 | タモ集成材 90×150程度 材工共 | 3.3 | ｍ | [7 empty] | 0
|  | 鴨居 | 杉 100×40程度 材工共 | 3.3 | ｍ | [7 empty] | 0
|  | 敷居 | 杉 100×40程度 材工共 | 3.3 | ｍ | [7 empty] | 0
|  | 枠 | 杉 100×40程度 材工共 | 2 | ｍ | [7 empty] | 0
|  | 敷台 | フローリング張りt=15 | 1.2 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 湯沸室 出入口枠 | 杉 100×40程度 材工共 | 6 | ｍ | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ユニット及びその他]
(白板工事)
|  | ｱﾙﾐ枠付きﾎｰﾛｰ平面白板（無地） | W2700×H1200 材工共 | 2 | ヶ所
|  | ｱﾙﾐ枠付き掲示板（着磁性） | W4000×H1200 材工共 | 1 | ヶ所
|  | 既存黒板撤去 | W2700×H1200 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | 既存掲示板撤去 | W4000×H1200 | 1 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | （ｶｰﾃﾝ取替工事） | [10 empty] | 0
|  | 和室 ｶｰﾃﾝ | 1800×1800 ﾄﾞﾚｰﾌﾟSB9011 ｴｺ 1.5倍防炎 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 1800×1800 TA-5510 1.5倍防炎 | 2 | ヶ所
|  | 小会議室ｶｰﾃﾝ | 3200×2500 ﾄﾞﾚｰﾌﾟSB9011 ｴｺ 1.5倍防炎 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | ﾚｰｼｶｰﾃﾝ | 3200×2500 TA-5510 1.5倍防炎 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 0
|  | ｶｰﾃﾝ取替 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 0
中集計 |  | ｶｰﾃﾝ処分費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 0
中項目 | [12 empty] | 0
|  | 室名札 突出型 | 50×250 | 12 | ヵ所 | [7 empty] | 0
|  | 平付型 | 101×303 | 4 | ヵ所 | [7 empty] | 0
|  | 同上取付費 |  | 1 | 式
0
|  | （階段ﾘﾌﾄ工事） | [10 empty] | 0
|  | 簡易ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽﾛｰﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 835*1250 | 1 | ヵ所 | [7 empty] | 0
小 計
| 4 | 塗装吹付工事
|  | 壁（素地ごしらえ） | [10 empty] | 0
|  | 1階・2階 和室 廊下 |  | 48.2 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 階段室・小会議室 |  | 42.8 | ㎡ | [7 empty] | 0
0
|  | 薄付け仕上 塗材仕上 | 外装薄塗材E(ｽｷﾝ) | 48.2 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | 厚付け仕上 塗装仕上 | 内装厚塗材E（樹脂ｽﾀｯｺ） | 42.8 | ㎡ | [7 empty] | 0
|  | ｿﾌﾄ巾木 EP塗装 | H＝100 | 52.3 | ｍ | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
| 5 | 発生材処理
(積込み)
|  | 発生材積込み | 木材 人力 | 3.19 | m3
|  | 発生材積込み | ｶﾞﾗｽくず 人力 | 0.1 | m3
|  | 発生材積込み | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力 | 0.61 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力 | 0.2 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材積込み | 畳くず 人力 | 1.94 | m3 | [7 empty] | 0
(運搬)
|  | 発生材運搬 | 木材 | 3.19 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽくず | 0.1 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材運搬 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.61 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.2 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材運搬 | 畳くず | 1.94 | m3 | [7 empty] | 0
|  | (処分) | [10 empty] | 0
|  | 発生材処分 | 木材 | 3.19 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材処分 | ｶﾞﾗｽくず | 0.1 | t | [7 empty] | 0
|  | 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.61 | m3 | [7 empty] | 0
|  | 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.2 | m3
|  | 発生材処分 | 畳くず | 20 | 枚
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鋼製建具・軽天等 | -2.5 | t
小 計

## 直接工事費(電気)
種別 | 記号 | 名 称 | 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更(出来高)設計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
| B | 電気設備工事
合計行 | 1 | 照明器具 |  | 1 | 式
| 2 | 照明器具取替工事 |  | 1 | 式
合計行 | 3 | 配線器具改修工事 |  | 1 | 式
| 4 | 空調・換気電源工事 |  | 1 | 式
| 5 | 調理台電源工事 |  | 1 | 式
| 6 | 弱電機器改修工事 |  | 1 | 式
合計行
合計行
合計行
合計行
電気設備工事 合計
| 1 | 照明器具(1Ｆ)
和室
|  | Ｋ | LGBZ6210K | 2 | 台
台所
|  | Ｄ | XFX230DENLE9 | 2 | 台
大集計 |  | 男子便所
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
|  | Ｍ | LGB85032LE1 | 1 | 台
女子便所
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
|  | Ｍ | LGB85032LE1 | 1 | 台
|  | Ｉ | XND0669WNLE9 | 1 | 台
廊下
|  | Ｉ | XND0669WNLE9 | 1 | 台
身体障害者便所
|  | Ｈ | XFX230VENLE9 | 1 | 台
書庫
中項目 |  | Ｅ | XFX420NENLE9 | 1 | 台
倉庫
|  | Ｅ | XFX420NENLE9 | 1 | 台
外灯
|  | Ｎ | NNFW21800KLE9 | 3 | 台
照明器具(2Ｆ)
倉庫
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
男子便所
|  | Ｈ | XFX230VENLE9 | 1 | 台
女子便所
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
手洗い
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
|  | Ｍ | LGB85032LE1 | 2 | 台
書庫
|  | Ｈ | XFX230VENLE9 | 1 | 台
2階階段踊り場
|  | Ａ | XFX420AENLE9 | 1 | 台
3階階段踊り場
|  | Ｂ | XFX210AENLE9 | 1 | 台
吹抜け
|  | Ｌ | LGB15109 | 2 | 台
|  | 〃 ランプ | LLD2000NCE1 | 2 | 個
湯沸室
|  | Ｃ | XFX450DENLE9 | 1 | 台
小会議室
|  | Ｃ | XFX450DENLE9 | 6 | 台
|  | Ｆ | XFX430BSNLE9 | 1 | 台
|  | a(非常灯) | NNFB91605C | 1 | 台
和室
|  | Ｊ | LGC35831 | 1 | 台
|  | a(非常灯) | NNFB91605C | 1 | 台
外灯
|  | Ｎ | NNFW21800KLE9 | 1 | 台
小計
| 2 | 照明器具取替(1Ｆ) | (撤去・処分共）
和室
|  | Ｋ | LGBZ6210K | 2 | 台
台所
|  | Ｄ | XFX230DENLE9 | 2 | 台
中集計 |  | 男子便所
中項目 |  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
|  | Ｍ | LGB85032LE1 | 1 | 台
女子便所
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
|  | Ｍ | LGB85032LE1 | 1 | 台
|  | Ｉ | XND0669WNLE9 | 1 | 台
廊下
|  | Ｉ | XND0669WNLE9 | 1 | 台
身体障害者便所
|  | Ｈ | XFX230VENLE9 | 1 | 台
書庫
|  | Ｅ | XFX420NENLE9 | 1 | 台
倉庫
|  | Ｅ | XFX420NENLE9 | 1 | 台
外灯
|  | Ｎ | NNFW21800KLE9 | 3 | 台
|  | 照明器具取替(2Ｆ) | （撤去.処分共）
倉庫
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
男子便所
|  | Ｈ | XFX230VENLE9 | 1 | 台
女子便所
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
手洗い
|  | Ｇ | XFX420RENLE9 | 1 | 台
|  | Ｍ | LGB85032LE1 | 2 | 台
書庫
|  | Ｈ | XFX230VENLE9 | 1 | 台
2階階段踊り場
|  | Ａ | XFX420AENLE9 | 1 | 台
3階階段踊り場
|  | Ｂ | XFX210AENLE9 | 1 | 台
吹抜け
|  | Ｌ | LGB15109 | 2 | 台
|  | 〃 ランプ | LLD2000NCE1 | 2 | 個
湯沸室
|  | Ｃ | XFX450DENLE9 | 1 | 台
小会議室
|  | Ｃ | XFX450DENLE9 | 6 | 台
|  | Ｆ | XFX430BSNLE9 | 1 | 台
|  | a(非常灯) | NNFB91605C | 1 | 台
和室
|  | Ｊ | LGC35831 | 1 | 台
|  | a(非常灯) | NNFB91605C | 1 | 台
外灯
|  | Ｎ | NNFW21800KLE9 | 1 | 台
|  | 消耗品 |  | 1 | 式
小計
| 3 | 配線器具改修工事
|  | 1Ｆ和室コンセント脱着 | 2P15A×2 (新金P付) | 4 | ヶ所
|  | 2Ｆ和室ＴＶコンセント改修 | ＴＶターミナル(新金P付) | 1 | ヶ所
|  | 2Ｆ和室コンセント脱着 | 2P15A×2 (新金P付) | 1 | ヶ所
|  | 2Ｆ和室コンセント脱着 | 2P15A×2 Bﾀﾝﾌﾟﾗ1P (新金P付) | 1 | 個
中集計 |  | 2Ｆ和室カバーＰ取付 |  | 1 | 式
中項目 |  | 消耗品 |  | 1 | 式
小計
| 4 | 空調・換気電源工事
|  | 1Ｆ和室ｴｱｺﾝｺﾝｾﾝﾄ脱着 | 2P15A×1 (新金P付) | 2 | ヶ所
|  | 2Ｆ空調機電源既設取外し | 3P20A | 2 | ヶ所
|  | 2Ｆ空調機電源 | 既設空調基盤より
|  | EM-CE3.5-４c(管内) |  | 8 | m
|  | HIVP22 |  | 4 | m
|  | PF22 |  | 1 | m
|  | 〃付属品 |  | 1 | 式
|  | 機器接続 | 3.0ＫＷ以下 | 1 | 台
|  | 機器接続 | 2.0ＫＷ以下 | 1 | 台
|  | 1Ｆ調理室換気扇電源脱着 |  | 5 | ヶ所
|  | 〃 強弱スイッチ | 御支給品(P-04SW2) | 5 | 個
|  | EM-EEF1.6-3c(天井隠蔽) |  | 28 | m
|  | EM-EEF1.6-3c(管内) |  | 10 | m
|  | メタルモール(Ａ型) |  | 2 | m
|  | メタルモール(Ｂ型) |  | 2 | m
|  | 〃 スイッチボックス | 4個用 | 3 | 式
|  | 〃 スイッチボックス | 1個用 | 1 | 式
|  | コーナーボックス(Ｂ型) |  | 1 | 個
|  | コーナーボックス(Ａ型) |  | 1 | 式
|  | 〃 付属品 |  | 1 | 式
|  | 消耗品 |  | 1 | 式
小計
| 5 | 調理台電源工事
|  | EM-EEF2.0-2c(天井隠蔽) |  | 70 | m
|  | EM-EEF2.0-3c(天井隠蔽) |  | 14 | m
|  | EM-EEF2.0-2c(管内) |  | 74 | m
|  | EM-EEF2.0-3c(管内) |  | 12 | m
|  | メタルモール(Ｂ型) |  | 3 | m
|  | コーナーボックス(Ｂ型) |  | 2 | 個
|  | 〃 付属品 |  | 1 | 式
|  | プルボックス(WPVE) | 200*200*200 | 3 | 個
|  | 電線管 | HIVP54 | 3 | m
|  | 電線管 | PF22 | 1 | 式
|  | 電線管 | PF16 | 10 | m
|  | 〃 付属品 |  | 1 | 式
|  | コンクリート貫通 | 50φ-150 | 1 | ヵ所
|  | コンクリート貫通 | 30φ-200 | 5 | ヵ所
|  | コンセント取付 | 2P１５Ａ | 5 | ヵ所
|  | 増設分電盤 | ＢＱＲ85124 | 1 | 面
|  | 消耗品 |  | 1 | 式
小計
| 6 | 弱電機器改修工事
|  | 非常放送用ＳＰ脱着 | 1Ｆ和室 | 2 | ヵ所
|  | 火災報知器差動Sポット取替 | 1Ｆ和室 | 5 | ヵ所
|  | 非常放送用ＳＰ脱着 | 2Ｆ和室 | 1 | ヵ所
|  | 火災報知器差動Sポット取替 | 2Ｆ和室 | 2 | ヵ所
|  | 火災報知器差動Sポット取替 | 2Ｆ小会議室 | 1 | ヵ所
|  | 非常放送用ＳＰ脱着 | 2Ｆ小会議室 | 1 | ヵ所
|  | 火災報知器しけ調整費 |  | 1 | 式
|  | 火災報知器消防届け出 |  | 1 | 式
|  | 消耗品 |  | 1 | 式
小計
[13 empty] | 防水プリカ | PV-5#63 | 2 | m | 7190 | 14380 | 4800 | 0.099 | 24100 | 2390 |  |  | 0
[13 empty] | 〃 付属品 |  | 1 | 式 | 26120 | 26120 | 23730 | 0.099 | 24100 | 2390 | 小 計 | 0 | 0
[13 empty] | 支持金物 | ダクター及びクリップ22 |  | 個 | 1009 | 0 | 1009
[13 empty] | 支持金物 | ダクター及びクリップ28 |  | 個 | 0 | 0
[13 empty] | 支持金物 | ダクター及びクリップ54 |  | 個 | 1144 | 0 | 1144
[13 empty] | プルボックス | 300*300*200(水切WPSUS) |  | 面 | 32920 | 0 | 23280 | 0.4 | 24100 | 9640

## 直接工事費(機械)
種別 | 記号 | 名 称 | 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更(出来高)設計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
大項目 | C | 機械設備工事
| 1 | 空調設備改修工事 |  | 1 | 式
| 2 | 給排水衛生設備改修工事 |  | 1 | 式
| 3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
機械設備工事 合計
| 1 | 空調設備改修工事
| A | 空調機器取替工事
合計行 |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（PAC-1） | 天吊形 3⌀×200V | 1 | 台
冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw
合計行 |  |  | RPC-GP112RSH9
|  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（PAC-2） | 天カセ1方向 3⌀×200V | 1 | 台
合計行 |  |  | 冷房能力5.0kw 暖房能力5.0kw
RCIS-GP56RSH9
|  | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（C-1） | 壁掛形 100V | 2 | 台
冷房能力2.5kw 暖房能力2.8kw
RAS-AJ25R
|  | 搬入据付費 |  | 1 | 式
合計行 |  | 冷媒配管工事 |  | 1 | 式
|  | ドレン配管工事 |  | 1 | 式
合計行 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
|  | 外装工事 |  | 1 | 式
|  | ダイヤモンドコア抜き | 100⌀×200L | 6 | ヶ所
計
| B | 換気扇取替工事
|  | 天井扇(F-1) | 560ｍ3/ｈ VD-23ZP13 | 4 | 台
|  | （台所用） | 天吊金具 P-08TK3 | 4 | 組
大集計 |  |  | P-04SW2（ｽｲｯﾁ） | 4 | ヶ
中項目 |  | 天井扇(F-2) | 450ｍ3/ｈ VD-23Z13 | 1 | 台
|  | （台所用） | 天吊金具 P-08TK3 | 1 | 組
|  |  | P-04SW2（ｽｲｯﾁ） | 1 | ヶ
|  | 取付工事 |  | 5 | 台
計
小計
| 2 | 給排水衛生設備改修工事
| A | 調理室調理台取替工事
|  | 調理台 | 指導者用 2200×900（特注） | 1 | セット
|  | 調理台 | 実習生用 1800×900（特注） | 4 | セット
中集計 |  | ガス調理台 | 1300×500×650H ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付 | 1 | セット
|  | 搬入据付費 |  | 1 | 式
計
| B | 調理室給水管改修工事
|  | ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VLP-VB20（材工共） | 20 | ｍ
|  | ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VLP-VB25（材工共） | 2 | ｍ
|  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 20×300ℓ（材工共） | 1 | ヶ
|  | ｹﾞｰﾄ弁 | GV20 10K（材工共） | 2 | ヶ
|  | ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ | VC-P （材工共） | 1 | ヶ
|  | 保温工事 | （材工共） | 1 | 式
|  | 土間斫り補修 | 0.1×0.1×1.0ｍ | 1 | ヶ所
計
| C | 調理室排水管改修工事
|  | ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP75(80)（材工共） | 9 | ｍ
|  | ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP50 （材工共） | 17 | ｍ
|  | 掃除口 | COC-80 （材工共） | 1 | ヶ
|  | 保温工事 |  | 1 | 式
計
| D | 調理室プロパンガス管改修工事
|  | 配管用炭素鋼々管 | SPG25 （材工共） | 4 | ｍ
|  | 配管用炭素鋼々管 | SPG20 （材工共） | 22 | ｍ
|  | 塗装工事 | 錆止め含む（材工共） | 1 | 式
|  | フレキシブル継手 | 20×300ℓ（材工共） | 1 | ヶ
|  | 土間斫り補修 | 0.1×0.1×1.0ｍ | 1 | ヶ所
計
| E | 調理室給湯管改修工事
|  | ガス給湯機 | 32号 屋外壁掛形 リモコン付き | 1 | 台
|  | 〃取付費 | リモコン配線共 | 1 | 台
|  | ステンレス鋼管 | SUS20 （材工共） | 28.5 | ｍ
|  | フレキシブル継手 | 20×300ℓ（材工共） | 1 | ヶ
|  | 保温工事 | （材工共） | 1 | 式
計
| F | 2階便所大便器取替工事
|  | 洋風大便器 | CS670B SH670BA | 3 | 組
|  | 取付工事 |  | 3 | 組
計
小計
| 3 | 撤去工事
空調設備撤去（処分共）
|  | 空調機器、配管撤去 |  | 1 | 式
|  | 換気機器撤去 |  | 1 | 式
給排水衛生設備撤去（処分共）
|  | 調理台、ｶﾞｽ台撤去 |  | 1 | 式
|  | 給水管撤去 |  | 1 | 式
|  | 排水管撤去 |  | 1 | 式
|  | ガス管及びガス給湯機撤去 |  | 1 | 式
|  | 給湯管撤去 |  | 1 | 式
|  | 2階便所便器撤去 |  | 1 | 式
小計